## 扉-2 招标控制价扉页
| 天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）：
（大写）：
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 广州市天河区中医医院修缮工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
广州市天河区中医医院修缮工程
一、余方弃置
1 | 011302001001 | 余方弃置 | 余方弃置 |  | m3 | 34.38
二、门套、门禁
2 | 010101001001 | 1、2号电梯6楼补木门套 | 1、2号电梯6楼补木门套 |  | 项 | 1
3 | 010101001002 | 5楼住院部门禁卡 | 5楼住院部门禁卡 |  | 张 | 20
4 | 010101001003 | 5楼住院部1-2号电梯玻璃门更换门禁键盘 | 5楼住院部1-2号电梯玻璃门更换门禁键盘 |  | 个 | 1
5 | 011210003002 | 5楼高级病房通道不锈钢更换门禁上锁 | 5楼高级病房通道不锈钢更换门禁上锁 |  | 把 | 1
三、棠下宿舍改装户外排粪管（98号）
6 | 010402001001 | 介地面砖缝 | 介地面砖缝 |  | m | 11.5
7 | 011207001001 | 人工挖安装主楼1楼PVC管、基坑、混凝土 | 人工挖安装主楼1楼PVC管、基坑、混凝土 |  | m | 5.5
8 | 010101001004 | 安装110PVC排污管 | 安装110PVC排污管 |  | 套 | 13.5
9 | 010101001005 | 安装110PVC排污管所用的弯头、直驳、45度弯头 | 安装110PVC排污管所用的弯头、直驳、45度弯头 |  | 个 | 15
10 | 010101001006 | 安装110PVC排污管钻孔 | 安装110PVC排污管钻孔 |  | 套 | 2
11 | 010101001007 | 修复检查井 | 修复检查井 |  | m3 | 2
12 | 010101001008 | 回填河沙 | 回填河沙 |  | m2 | 1.63
13 | 010101001009 | 基坑面层混凝土 | 基坑面层混凝土 |  | m2 | 3.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010101001010 | 修复铺户外600×300广场砖 | 修复铺户外600×300广场砖 |  | m2 | 3.3
15 | 010101001009 | 挖1楼卫生间土方拆蹲厕 | 挖1楼卫生间土方拆蹲厕 |  | 项 | 1
16 | 010101001010 | 安装蹲厕 | 安装蹲厕 |  | 套 | 1
17 | 010101001009 | 卫生间回填 | 卫生间回填 |  | 项 | 1
18 | 010101001010 | 卫生间水泥砂浆划平层 | 卫生间水泥砂浆划平层 |  | 项 | 1
19 | 010101001009 | 卫生间地面铺300×300防滑砖 | 卫生间地面铺300×300防滑砖 |  | 间 | 1
四、7楼墙面砖铺贴
20 | 010101001009 | 7楼住院部玻璃门更换不锈钢下夹 | 7楼住院部玻璃门更换不锈钢下夹 |  | 个 | 1
21 | 010101001010 | 7楼住院部玻璃门更换地弹簧 | 7楼住院部玻璃门更换地弹簧 |  | 个 | 1
22 | 010101001009 | 拆除7楼1-2号电梯大厅墙面抛光砖、水泥胶 | 拆除7楼1-2号电梯大厅墙面抛光砖、水泥胶 |  | m2 | 17.65
23 | 010101001010 | 铺贴800×400磨坑墙面抛光砖 | 铺贴800×400磨坑墙面抛光砖 |  | m2 | 17.65
24 | 010101001009 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖所用的德高Ⅱ型瓷砖胶 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖所用的德高Ⅱ型瓷砖胶 |  | m2 | 17.65
25 | 010101001010 | 新购800×400磨坑抛光砖 | 新购800×400磨坑抛光砖 |  | m2 | 11.5
26 | 010101001009 | 拆装600×600铝合金扣板天花 | 拆装600×600铝合金扣板天花 |  | m2 | 4.8
27 | 010101001010 | 拆装广告 | 拆装广告 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010101001009 | 拆装壁扇 | 拆装壁扇 |  | 台 | 2
五、6楼高级病房
29 | 010101001009 | 6楼高级病房拆除座厕，值班室、6C、6E、6D、6H房 | 6楼高级病房拆除座厕，值班室、6C、6E、6D、6H房 |  | 套 | 5
30 | 010101001010 | 6楼高级病房、值班室、6C、6E、6D、6H房安装不锈钢角阀 | 6楼高级病房、值班室、6C、6E、6D、6H房安装不锈钢角阀 |  | 个 | 5
31 | 010101001009 | 6楼高级病房安装座厕，6C、6E、6D、6H房、值班室 | 6楼高级病房安装座厕，6C、6E、6D、6H房、值班室 |  | 套 | 5
32 | 010101001010 | 6楼高级病房6E卫生间拆除台阶 | 6楼高级病房6E卫生间拆除台阶 |  | 项 | 1
33 | 010101001009 | 6楼高级病房6E卫生间地面油聚氨酸防水层 | 6楼高级病房6E卫生间地面油聚氨酸防水层 |  | m2 | 5.48
34 | 010101001010 | 6楼高级病房6E卫生间做二次排水 | 6楼高级病房6E卫生间做二次排水 |  | 项 | 1
35 | 010101001009 | 6楼高级病房6E卫生间回填 | 6楼高级病房6E卫生间回填 |  | 项 | 1
36 | 010101001010 | 6楼高级病房6E卫生间水泥砂浆划平层 | 6楼高级病房6E卫生间水泥砂浆划平层 |  | m2 | 3.82
37 | 010101001009 | 6楼高级病房6E卫生间地面铺300×300防滑砖 | 6楼高级病房6E卫生间地面铺300×300防滑砖 |  | m2 | 3.82
38 | 010101001010 | 清理施工场地、余泥装袋落楼外运 | 清理施工场地、余泥装袋落楼外运 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010101001009 | 6楼高级病房开硅码板活动口 | 6楼高级病房开硅码板活动口 |  | 个 | 1
40 | 010101001010 | 6楼高级病房15厘生态板窗帘盒 | 6楼高级病房15厘生态板窗帘盒 |  | m | 2.05
41 | 010101001009 | 75英制PVC管补水漏 | 75英制PVC管补水漏 |  | 项 | 1
42 | 010101001010 | 6楼理疗室绿色水泥补地面 | 6楼理疗室绿色水泥补地面 |  | 项 | 1
六、4楼住院部
43 | 010101001010 | 4楼住院部54-55、52-53床位卫生间更换铝合金门铰、维修门扇 | 4楼住院部54-55、52-53床位卫生间更换铝合金门铰、维修门扇 |  | 项 | 1
44 | 010101001009 | 4楼住院部52-53床位卫生间更换执手锁 | 4楼住院部52-53床位卫生间更换执手锁 |  | 把 | 1
七、1楼
45 | 010101001009 | 1楼货梯对面公共卫生间格层清理垃圾 | 1楼货梯对面公共卫生间格层清理垃圾 |  | 项 | 1
46 | 010101001010 | 1楼货梯对面公共卫生间格层烧焊铁门 | 1楼货梯对面公共卫生间格层烧焊铁门 |  | 套 | 1
八、2楼出生证办证室
47 | 010101001010 | 2楼出生证室检查漏水 | 2楼出生证室检查漏水 |  | 项 | 1
48 | 010101001009 | 2楼出生证室办证室修复开夹板隔墙洞 | 2楼出生证室办证室修复开夹板隔墙洞 |  | 个 | 4
49 | 010101001010 | 2楼出生证室办证室疏通排水管 | 2楼出生证室办证室疏通排水管 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 010101001009 | 2楼出生证室办证室改装75PVC排水管 | 2楼出生证室办证室改装75PVC排水管 |  | 项 | 1
51 | 010101001010 | 2楼出生证室办证室扇灰油乳胶漆修复 | 2楼出生证室办证室扇灰油乳胶漆修复 |  | 项 | 1
九、8楼办公室
52 | 010101001010 | 8楼办公室拆除旧铝合金天花 | 8楼办公室拆除旧铝合金天花 |  | m2 | 16.5
53 | 010101001009 | 8楼办公室吊600×600铝合金扣板天花 | 8楼办公室吊600×600铝合金扣板天花 |  | m2 | 16.5
54 | 010101001010 | 8楼办公室安装600×600灯盘 | 8楼办公室安装600×600灯盘 |  | 盏 | 2
55 | 010101001009 | 8楼办公室墙面翻新乳胶漆 | 8楼办公室墙面翻新乳胶漆 |  | m2 | 87.36
56 | 010101001010 | 5楼膏方室排水沟防水层 | 5楼膏方室排水沟防水层 |  | 项 | 1
十、地下室消防水池格层
57 | 010101001010 | 消防水池格层检查漏水 | 消防水池格层检查漏水 |  | 项 | 1
58 | 010101001009 | 开砖墙检查洞及批荡修复 | 开砖墙检查洞及批荡修复 |  | 个 | 3
59 | 010101001010 | 150铸铁管补水漏 | 150铸铁管补水漏 |  | 项 | 1
60 | 010101001009 | 预留检查口烧焊活动门 | 预留检查口烧焊活动门 |  | 个 | 2
十一、3楼妇产科330卫生间
61 | 010101001009 | 拆除地面防滑砖、挖沉箱余泥 | 拆除地面防滑砖、挖沉箱余泥 |  | 项 | 1
62 | 010101001010 | 水泥砂浆批荡沉箱壁、池底 | 水泥砂浆批荡沉箱壁、池底 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 010101001009 | 沉箱做二次排水 | 沉箱做二次排水 |  | 项 | 1
64 | 010101001010 | 沉箱池聚氨酸防水层 | 沉箱池聚氨酸防水层 |  | m2 | 6.25
65 | 010101001009 | 沉箱回填 | 沉箱回填 |  | 项 | 1
66 | 010101001010 | 接驳25PPR热熔管 | 接驳25PPR热熔管 |  | 项 | 1
67 | 010101001009 | 水泥砂浆划平层 | 水泥砂浆划平层 |  | 项 | 1
68 | 010101001010 | 地面铺300×300防滑砖 | 地面铺300×300防滑砖 |  | 项 | 1
69 | 010101001009 | 拆装座厕、洗手盆 | 拆装座厕、洗手盆 |  | 项 | 1
70 | 010101001010 | 安装角阀 | 安装角阀 |  | 个 | 1
十二、地下室仓库
71 | 010101001010 | 拆除台阶 | 拆除台阶 |  | 项 | 1
72 | 010101001009 | 拆除铝合金玻璃隔墙 | 拆除铝合金玻璃隔墙 |  | m2 | 14.26
73 | 010101001010 | 砌筑600×200×100轻质砖墙体 | 砌筑600×200×100轻质砖墙体 |  | m2 | 15.26
74 | 010101001009 | 轻质砖墙体水泥砂浆批荡 | 轻质砖墙体水泥砂浆批荡 |  | m2 | 30.52
75 | 010101001010 | 地面水泥砂浆划平层 | 地面水泥砂浆划平层 |  | m2 | 16.8
76 | 010101001009 | 拆除旧线槽、电线、排气扇、光管支架 | 拆除旧线槽、电线、排气扇、光管支架 |  | 项 | 1
77 | 010101001010 | 电工明装铺设室内线槽、庆丰电线明装、底盒、面板西门子 | 电工明装铺设室内线槽、庆丰电线明装、底盒、面板西门子 |  | m2 | 26.5
78 | 010101001009 | 电工安装4m2空调专用线 | 电工安装4m2空调专用线 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 010101001010 | 电工安装三雄50V光管、支架 | 电工安装三雄50V光管、支架 |  | 盏 | 2
80 | 010101001009 | 安装8-10位配电箱 63A-20A 7位 | 安装8-10位配电箱 63A-20A 7位 |  | 套 | 1
81 | 010101001010 | 电工安装14寸正野换气扇 | 电工安装14寸正野换气扇 |  | 台 | 1
82 | 010101001009 | 电工安装6m2庆丰线仓库用线 | 电工安装6m2庆丰线仓库用线 |  | m | 58
83 | 010101001010 | 扇灰、打磨、油乳胶漆 | 扇灰、打磨、油乳胶漆 |  | m2 | 83.5
84 | 010101001009 | 仓库大门护坡挡水 | 仓库大门护坡挡水 |  | 项 | 1
十三、1楼大厅西药房仓库
85 | 010101001009 | 拆除旧夹板隔墙 | 拆除旧夹板隔墙 |  | m2 | 5.98
86 | 010101001010 | 9厘单面枫木夹板隔墙双面封 | 9厘单面枫木夹板隔墙双面封 |  | m2 | 8.05
87 | 010101001009 | 隔墙双面封所用的轻钢天地龙骨 | 隔墙双面封所用的轻钢天地龙骨 |  | m2 | 8.05
十四、2楼
88 | 010101001009 | 2楼234诊室修窗帘盒 | 2楼234诊室修窗帘盒 |  | 项 | 1
十五、2楼食堂洗碗池排水管、排污管
89 | 010101001009 | 2楼食堂大厅洗碗池疏通50PVC排水管 | 2楼食堂大厅洗碗池疏通50PVC排水管 |  | 项 | 1
90 | 010101001010 | 2楼食堂大厅洗碗池更换75PVC排污管 | 2楼食堂大厅洗碗池更换75PVC排污管 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 010101001009 | 安装75PVC所用的弯头、检查口、45度弯直驳 | 安装75PVC所用的弯头、检查口、45度弯直驳 |  | 个 | 8
十六、2楼彩超、心电图室防防蚊纱窗
92 | 010101001009 | 拆除旧纱窗道轨 | 拆除旧纱窗道轨 |  | 个 | 4
93 | 010101001010 | 铝合金框金钢网防蚊纱窗 | 铝合金框金钢网防蚊纱窗 |  | m2 | 12.53
94 | 010101001009 | 安装铝合金纱窗上下道轨 | 安装铝合金纱窗上下道轨 |  | m | 29.85
十七、3楼墙体抛光砖
95 | 010101001009 | 拆除3-4号电梯3楼大厅、骨科二区通道墙面抛光砖 | 拆除3-4号电梯3楼大厅、骨科二区通道墙面抛光砖 |  | m2 | 50.8
96 | 010101001010 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖 |  | m2 | 50.8
97 | 010101001009 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖所用的德高Ⅱ型瓷砖胶 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖所用的德高Ⅱ型瓷砖胶 |  | m2 | 50.8
98 | 010101001010 | 新购800×400墙体磨坑抛光砖 | 新购800×400墙体磨坑抛光砖 |  | m2 | 20
99 | 010101001009 | 彩条布地面保护膜 | 彩条布地面保护膜 |  | m2 | 35
100 | 010101001010 | 铲除骨科二区342、343病房墙体、天花旧扇灰层 | 铲除骨科二区342、343病房墙体、天花旧扇灰层 |  | m2 | 118.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 010101001009 | 骨科二区342、343病房墙面、天花刮腻子灰3边，打磨、底漆2遍，面漆3遍 | 骨科二区342、343病房墙面、天花刮腻子灰3边，打磨、底漆2遍，面漆3遍 |  | m2 | 118.5
十八、副楼、4楼仓库隔墙
102 | 010101001009 | 4楼仓库硅码板轻钢龙骨隔墙双面封 | 4楼仓库硅码板轻钢龙骨隔墙双面封 |  | m2 | 16.18
103 | 010101001010 | 硅码板隔墙所用的轻钢主副龙骨 | 硅码板隔墙所用的轻钢主副龙骨 |  | m2 | 16.18
104 | 010101001009 | 硅码板隔墙刮腻子灰3边，打磨、底漆2遍，面漆3遍 | 硅码板隔墙刮腻子灰3边，打磨、底漆2遍，面漆3遍 |  | m2 | 32.36
十九、棠下宿舍94号302房
105 | 010101001009 | 厨房铸铁水下管补水漏 | 厨房铸铁水下管补水漏 |  | 项 | 1
二十、9楼体检中心
106 | 010101001009 | 9楼体检中心大厅装饰柱开铝塑板、15厘夹板开孔检测漏水 | 9楼体检中心大厅装饰柱开铝塑板、15厘夹板开孔检测漏水 |  | 项 | 1
107 | 010101001010 | 9楼体检中心大厅装饰柱补漏水 | 9楼体检中心大厅装饰柱补漏水 |  | 项 | 1
108 | 010101001009 | 9楼体检中心大厅装饰柱15厘夹板封开孔洞 | 9楼体检中心大厅装饰柱15厘夹板封开孔洞 |  | 项 | 1
109 | 010101001010 | 9楼体检中心大厅装饰柱万能胶贴铝塑饰面板 | 9楼体检中心大厅装饰柱万能胶贴铝塑饰面板 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 010101001009 | 9楼体检中心大厅装饰柱拆装二三插座、网络插座 | 9楼体检中心大厅装饰柱拆装二三插座、网络插座 |  | 位 | 4
111 | 010101001010 | 9楼体检中心医生卫生间铝合金双包门维修 | 9楼体检中心医生卫生间铝合金双包门维修 |  | 项 | 1
二十一、地下停车场出口安装排水管
112 | 010101001010 | 清理停车场出口排水沟垃圾、余泥及杂物 | 清理停车场出口排水沟垃圾、余泥及杂物 |  | 项 | 1
113 | 010101001009 | 人工开凿挖混凝土基坑 | 人工开凿挖混凝土基坑 |  | 项 | 1
114 | 010101001010 | 人工凿混凝土开墙孔 | 人工凿混凝土开墙孔 |  | 项 | 1
115 | 010101001009 | 安装160PVC排水管 | 安装160PVC排水管 |  | m | 4.8
116 | 010101001010 | 安装160PVC排水管所用的45°弯头、90°弯头、三叉、空心 | 安装160PVC排水管所用的45°弯头、90°弯头、三叉、空心 |  | 个 | 6
117 | 010101001009 | 安装50PVC排水管开槽（暗装） | 安装50PVC排水管开槽（暗装） |  | m | 3.2
118 | 010101001010 | 安装50PVC排水管 | 安装50PVC排水管 |  | m | 4.2
119 | 010101001009 | 安装50PVC排水管所用的弯头、直驳 | 安装50PVC排水管所用的弯头、直驳 |  | 个 | 5
120 | 010101001010 | 水泥砂浆批荡修复50PVC排水管位 | 水泥砂浆批荡修复50PVC排水管位 |  | 项 | 1
121 | 010101001009 | 安装160PVC管基坑河沙回填 | 安装160PVC管基坑河沙回填 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 010101001010 | 安装160PVC管基坑混凝土 | 安装160PVC管基坑混凝土 |  | 项 | 1
二十二、清理施工场地
123 | 010101001010 | 清理施工场地、余泥落楼外运 | 清理施工场地、余泥落楼外运 |  | 项 | 1
二十三、口腔科翻新天花乳胶漆
124 | 010101001010 | 拆装600×600嵌入式灯盘 | 拆装600×600嵌入式灯盘 |  | 盏 | 15
125 | 010101001009 | 铲除口腔科天花旧扇灰 | 铲除口腔科天花旧扇灰 |  | m2 | 232
126 | 010101001010 | 拆装筒灯、音响 | 拆装筒灯、音响 |  | 盏 | 20
127 | 010101001009 | 保护膜盖医疗设备、地面保护膜 | 保护膜盖医疗设备、地面保护膜 |  | 项 | 1
128 | 010101001010 | 口腔科天花刮腻子灰3遍、打磨底漆2遍、面漆3遍 | 口腔科天花刮腻子灰3遍、打磨底漆2遍、面漆3遍 |  | m2 | 232
二十四、5楼住院部
129 | 010101001010 | 铲除521、520、524、526、530病房阳台旧扇灰 | 铲除521、520、524、526、530病房阳台旧扇灰 |  | 项 | 5
130 | 010101001009 | 524病房8号床位、526病房5号床位补扇灰，乳胶漆翻新墙面 | 524病房8号床位、526病房5号床位补扇灰，乳胶漆翻新墙面 |  | 项 | 2
131 | 010101001010 | 520病房阳台补水漏 | 520病房阳台补水漏 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 010101001009 | 520病房、高级病房5I房拆除墙裙装饰木线 | 520病房、高级病房5I房拆除墙裙装饰木线 |  | 间 | 2
133 | 010101001010 | 520病房、高级病房5I房铲除墙体扇灰，打磨油墙面乳胶漆 | 520病房、高级病房5I房铲除墙体扇灰，打磨油墙面乳胶漆 |  | 间 | 2
134 | 010101001009 | 521、520、524、526、530病房阳台刮腻子灰、打磨、油墙面乳胶漆 | 521、520、524、526、530病房阳台刮腻子灰、打磨、油墙面乳胶漆 |  | 项 | 5
135 | 010101001010 | 护士站、通道刮腻子灰3遍、打磨底漆2遍、面漆3遍 | 护士站、通道刮腻子灰3遍、打磨底漆2遍、面漆3遍 |  | m2 | 45.78
136 | 010101001009 | 高级病房5A、5C、5D、5H、5I空调位补灰、油乳胶漆 | 高级病房5A、5C、5D、5H、5I空调位补灰、油乳胶漆 |  | 项 | 5
137 | 010101001010 | 铲除高级病房5B房墙体、天花、阳台天花、通道墙体旧扇灰 | 铲除高级病房5B房墙体、天花、阳台天花、通道墙体旧扇灰 |  | m2 | 145.32
138 | 010101001009 | 高级病房5B房墙体、天花、阳台天花、通道墙体刮腻子灰3遍、打磨底漆2遍、面漆3遍 | 高级病房5B房墙体、天花、阳台天花、通道墙体刮腻子灰3遍、打磨底漆2遍、面漆3遍 |  | m2 | 145.32
139 | 010101001010 | 拆除5楼住院部通道、墙面抛光砖 | 拆除5楼住院部通道、墙面抛光砖 |  | m2 | 70.68
140 | 010101001009 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖 |  | m2 | 70.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 010101001010 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖所用的德高Ⅱ型瓷砖胶 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖所用的德高Ⅱ型瓷砖胶 |  | m2 | 70.68
142 | 010101001009 | 新购800×400墙体磨坑抛光砖 | 新购800×400墙体磨坑抛光砖 |  | m2 | 32
143 | 010101001010 | 彩条布地面保护膜 | 彩条布地面保护膜 |  | m2 | 53
二十五、棠下宿舍（102号102房）余泥渣土运输与排放费用
144 | 010101001010 | 余方弃置 | 余方弃置 |  | m3 | 25.48
二十六、棠下宿舍（102号102房）拆除部分
145 | 010101001010 | 拆除大门、房间、卫生间夹板门 | 拆除大门、房间、卫生间夹板门 |  | 套 | 6
146 | 010101001009 | 拆除室内废旧电源线、线槽、面板底盒配电箱 | 拆除室内废旧电源线、线槽、面板底盒配电箱 |  | 项 | 1
147 | 010101001010 | 拆除防盗网旧雨棚 | 拆除防盗网旧雨棚 |  | m2 | 13.81
148 | 010101001009 | 铲除大房间墙体墙纸 | 铲除大房间墙体墙纸 |  | m2 | 48.75
149 | 010101001010 | 立面抹灰层拆除 | 立面抹灰层拆除 |  | m2 | 309.58
150 | 010101001009 | 拆除3/4红砖旧墙体 | 拆除3/4红砖旧墙体 |  | m2 | 17.04
151 | 010101001010 | 拆除卫生间蹲厕及台阶 | 拆除卫生间蹲厕及台阶 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
二十七、棠下宿舍（102号102房）排水部分
152 | 010101001010 | 介小区、室内地板砖、室外混凝土缝 | 介小区、室内地板砖、室外混凝土缝 |  | m2 | 23.2
153 | 010101001009 | 人工挖安装1楼110PVC管基坑、基坑混凝土土方 | 人工挖安装1楼110PVC管基坑、基坑混凝土土方 |  | m | 11.6
154 | 010101001010 | 安装110PVC排污管 | 安装110PVC排污管 |  | m | 11.6
155 | 010101001009 | 砂灰砖砌筑500×500检查井 | 砂灰砖砌筑500×500检查井 |  | 座 | 1
156 | 010101001010 | 检查井铸铁井盖 | 检查井铸铁井盖 |  | 座 | 1
157 | 010101001009 | 安装110PVC排污管所用的弯头直驳、45度弯头 | 安装110PVC排污管所用的弯头直驳、45度弯头 |  | 套 | 21
158 | 010101001010 | 回填河沙 | 回填河沙 |  | m3 | 4.87
159 | 010101001009 | 基坑面层混凝土 | 基坑面层混凝土 |  | m2 | 6.96
160 | 010101001010 | 安装110PVC排污管钻墙孔 | 安装110PVC排污管钻墙孔 |  | 个 | 2
161 | 010101001009 | 安装阳台、卫生间、洗面间、75PVC排水管 | 安装阳台、卫生间、洗面间、75PVC排水管 |  | m | 16.8
162 | 010101001010 | 安装75PVC排水管所用的弯头直驳、45度弯头、三通 | 安装75PVC排水管所用的弯头直驳、45度弯头、三通 |  | 套 | 25
二十八、棠下宿舍（102号102房）泥水工部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 010101001010 | 洗面间、卫生间介原有瓷片及开门洞 | 洗面间、卫生间介原有瓷片及开门洞 |  | m | 16.2
164 | 010101001009 | 拆砖墙开洗面间、卫生间门洞 | 拆砖墙开洗面间、卫生间门洞 |  | 个 | 3
165 | 010101001010 | 拆改扩大大门、阳台房间门、门洞砌砖、批荡修复 | 拆改扩大大门、阳台房间门、门洞砌砖、批荡修复 |  | 个 | 3
166 | 010101001009 | 砌筑600×200×100轻质加气砖墙体 | 砌筑600×200×100轻质加气砖墙体 |  | m2 | 36.24
167 | 010101001010 | 砌筑600×200×100轻质加气砖墙体水泥砂浆批荡 | 砌筑600×200×100轻质加气砖墙体水泥砂浆批荡 |  | m | 72.48
168 | 010101001009 | 安装卫生间蹲厕 | 安装卫生间蹲厕 |  | 套 | 1
169 | 010101001010 | 卫生间、冲凉房回填 | 卫生间、冲凉房回填 |  | 项 | 1
170 | 010101001009 | 卫生间地面水泥砂浆划平层 | 卫生间地面水泥砂浆划平层 |  | m2 | 3
171 | 010101001010 | 卫生间、厨房、洗面间部分地面铺300×300防滑砖 | 卫生间、厨房、洗面间部分地面铺300×300防滑砖 |  | m2 | 5.8
172 | 010101001009 | 卫生间、洗面间贴300×300白色瓷片 | 卫生间、洗面间贴300×300白色瓷片 |  | m2 | 19.65
173 | 010101001010 | 洗面间金砂黑花岗岩洗面台 | 洗面间金砂黑花岗岩洗面台 |  | m2 | 1.52
174 | 010101001009 | 安装洗面间洗面台所用的不锈钢支架螺丝 | 安装洗面间洗面台所用的不锈钢支架螺丝 |  | 个 | 4
175 | 010101001010 | 洗面台安装台底陶瓷盆 | 洗面台安装台底陶瓷盆 |  | 个 | 2
176 | 010101001009 | 阳台安装立柱陶瓷洗手盆 | 阳台安装立柱陶瓷洗手盆 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
177 | 010101001010 | 洗面台盆、立柱洗手盆、洗菜盆不锈钢下水器、软管 | 洗面台盆、立柱洗手盆、洗菜盆不锈钢下水器、软管 |  | 套 | 4
178 | 010101001009 | 阳台、厨房、卫生间、冲凉房、洗面间安装不锈钢地漏 | 阳台、厨房、卫生间、冲凉房、洗面间安装不锈钢地漏 |  | 个 | 5
179 | 010101001010 | 大门抛光砖砌筑门彬 | 大门抛光砖砌筑门彬 |  | 项 | 1
180 | 010101001009 | 洗面台安装5厘玻璃银镜 | 洗面台安装5厘玻璃银镜 |  | m2 | 1.8
181 | 010101001010 | 5厘银镜玻璃开孔、磨直边 | 5厘银镜玻璃开孔、磨直边 |  | m | 8
二十九、棠下宿舍（102号102房）水电安装部分
182 | 010101001010 | 线槽明装、铺设室内电源线、暗装底盒 | 线槽明装、铺设室内电源线、暗装底盒 |  | m2 | 92.62
183 | 010101001009 | 线槽明装、铺设空调4m2庆丰专用线 | 线槽明装、铺设空调4m2庆丰专用线 |  | 项 | 5
184 | 010101001010 | 暗装配电箱 | 暗装配电箱 |  | 台 | 1
185 | 010101001009 | 客厅安装电视插座（含线） | 客厅安装电视插座（含线） |  | 项 | 1
186 | 010101001010 | 安装客厅、饭厅、房间、厨房、卫生间、阳台各室30V-40V LED日光灯 | 安装客厅、饭厅、房间、厨房、卫生间、阳台各室30V-40V LED日光灯 |  | 套 | 12
187 | 010101001009 | 配电箱安装63A空气带漏电开关单极20A8-10位 | 配电箱安装63A空气带漏电开关单极20A8-10位 |  | 套 | 1
188 | 010101001010 | 安装25PVC吸水管（明装） | 安装25PVC吸水管（明装） |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
189 | 010101001009 | 安装不锈钢普通水龙头 | 安装不锈钢普通水龙头 |  | 项 | 4
190 | 010101001010 | 安装不锈钢角阀 | 安装不锈钢角阀 |  | 项 | 4
191 | 010101001009 | 安装厨房、洗面台、洗手盆高顶水龙头 | 安装厨房、洗面台、洗手盆高顶水龙头 |  | 项 | 4
192 | 010101001010 | 卫生间、冲凉房、厨房安装换气扇 | 卫生间、冲凉房、厨房安装换气扇 |  | 台 | 3
三十、棠下宿舍（102号102房）门窗及其他部分
193 | 010101001010 | 铝合金推拉窗更换导轮、窗锁（包玻璃胶） | 铝合金推拉窗更换导轮、窗锁（包玻璃胶） |  | m2 | 18.7
194 | 010101001009 | 安装304#不锈钢大门 | 安装304#不锈钢大门 |  | 套 | 1
195 | 010101001010 | 安装卫生间、冲凉房铝合金钢化玻璃门 | 安装卫生间、冲凉房铝合金钢化玻璃门 |  | 套 | 2
196 | 010101001009 | 房间、阳台安装复合实木门 | 房间、阳台安装复合实木门 |  | 套 | 4
197 | 010101001010 | 90系列铝合金推拉窗加装铝合金框金钢网防蚊纱窗 | 90系列铝合金推拉窗加装铝合金框金钢网防蚊纱窗 |  | m2 | 9.5
198 | 010101001009 | 安装防蚊纱窗所用的铝合金轨道 | 安装防蚊纱窗所用的铝合金轨道 |  | m2 | 23.5
199 | 010101001010 | 0.8厘星铁板瓦盖雨棚 | 0.8厘星铁板瓦盖雨棚 |  | m2 | 6.82
200 | 010101001009 | 方钢防盗网除锈、底油防锈、漆面油银漆 | 方钢防盗网除锈、底油防锈、漆面油银漆 |  | m2 | 82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
201 | 010101001010 | 墙面、天花刮腻子灰3遍、打磨底漆2遍、面漆3遍 | 墙面、天花刮腻子灰3遍、打磨底漆2遍、面漆3遍 |  | m2 | 329.88
202 | 010101001009 | 安装阳台、厨房6厘不锈钢晾衣链 | 安装阳台、厨房6厘不锈钢晾衣链 |  | m | 14.6
203 | 010101001009 | 人工搬运原有旧家具、杂物、清理施工余泥、施工废料及外运 |  |  | 项 | 1
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
广州市天河区中医医院修缮工程
一、余方弃置
1 | 011302001001 | 余方弃置 | m3 | 34.38
二、门套、门禁
2 | 010101001001 | 1、2号电梯6楼补木门套 | 项 | 1
| 010101001002 | 5楼住院部门禁卡 | 张 | 20
| 010101001003 | 5楼住院部1-2号电梯玻璃门更换门禁键盘 | 个 | 1
| 011210003002 | 5楼高级病房通道不锈钢更换门禁上锁 | 把 | 1
三、棠下宿舍改装户外排粪管（98号）
6 | 010402001001 | 介地面砖缝 | m | 11.5
| 011207001001 | 人工挖安装主楼1楼PVC管、基坑、混凝土 | m | 5.5
| 010101001004 | 安装110PVC排污管 | 套 | 13.5
| 010101001005 | 安装110PVC排污管所用的弯头、直驳、45度弯头 | 个 | 15
| 010101001006 | 安装110PVC排污管钻孔 | 套 | 2
| 010101001007 | 修复检查井 | m3 | 2
| 010101001008 | 回填河沙 | m2 | 1.63
| 010101001009 | 基坑面层混凝土 | m2 | 3.3
| 010101001010 | 修复铺户外600×300广场砖 | m2 | 3.3
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 010101001009 | 挖1楼卫生间土方拆蹲厕 | 项 | 1
| 010101001010 | 安装蹲厕 | 套 | 1
| 010101001009 | 卫生间回填 | 项 | 1
| 010101001010 | 卫生间水泥砂浆划平层 | 项 | 1
| 010101001009 | 卫生间地面铺300×300防滑砖 | 间 | 1
三、棠下宿舍改装户外排粪管（98号）
20 | 010101001009 | 7楼住院部玻璃门更换不锈钢下夹 | 个 | 1
| 010101001010 | 7楼住院部玻璃门更换地弹簧 | 个 | 1
| 010101001009 | 拆除7楼1-2号电梯大厅墙面抛光砖、水泥胶 | m2 | 17.65
| 010101001010 | 铺贴800×400磨坑墙面抛光砖 | m2 | 17.65
| 010101001009 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖所用的德高Ⅱ型瓷砖胶 | m2 | 17.65
| 010101001010 | 新购800×400磨坑抛光砖 | m2 | 11.5
| 010101001009 | 拆装600×600铝合金扣板天花 | m2 | 4.8
| 010101001010 | 拆装广告 | 项 | 1
| 010101001009 | 拆装壁扇 | 台 | 2
五、6楼高级病房
29 | 010101001009 | 6楼高级病房拆除座厕，值班室、6C、6E、6D、6H房 | 套 | 5
| 010101001010 | 6楼高级病房、值班室、6C、6E、6D、6H房安装不锈钢角阀 | 个 | 5
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 010101001009 | 6楼高级病房安装座厕，6C、6E、6D、6H房、值班室 | 套 | 5
| 010101001010 | 6楼高级病房6E卫生间拆除台阶 | 项 | 1
| 010101001009 | 6楼高级病房6E卫生间地面油聚氨酸防水层 | m2 | 5.48
| 010101001010 | 6楼高级病房6E卫生间做二次排水 | 项 | 1
| 010101001009 | 6楼高级病房6E卫生间回填 | 项 | 1
| 010101001010 | 6楼高级病房6E卫生间水泥砂浆划平层 | m2 | 3.82
| 010101001009 | 6楼高级病房6E卫生间地面铺300×300防滑砖 | m2 | 3.82
| 010101001010 | 清理施工场地、余泥装袋落楼外运 | 项 | 1
| 010101001009 | 6楼高级病房开硅码板活动口 | 个 | 1
| 010101001010 | 6楼高级病房15厘生态板窗帘盒 | m | 2.05
| 010101001009 | 75英制PVC管补水漏 | 项 | 1
| 010101001010 | 6楼理疗室绿色水泥补地面 | 项 | 1
六、4楼住院部
43 | 010101001010 | 4楼住院部54-55、52-53床位卫生间更换铝合金门铰、维修门扇 | 项 | 1
| 010101001009 | 4楼住院部52-53床位卫生间更换执手锁 | 把 | 1
七、1楼
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
45 | 010101001009 | 1楼货梯对面公共卫生间格层清理垃圾 | 项 | 1
| 010101001010 | 1楼货梯对面公共卫生间格层烧焊铁门 | 套 | 1
八、2楼出生证办证室
47 | 010101001010 | 2楼出生证室检查漏水 | 项 | 1
| 010101001009 | 2楼出生证室办证室修复开夹板隔墙洞 | 个 | 4
| 010101001010 | 2楼出生证室办证室疏通排水管 | 项 | 1
| 010101001009 | 2楼出生证室办证室改装75PVC排水管 | 项 | 1
| 010101001010 | 2楼出生证室办证室扇灰油乳胶漆修复 | 项 | 1
九、8楼办公室
52 | 010101001010 | 8楼办公室拆除旧铝合金天花 | m2 | 16.5
| 010101001009 | 8楼办公室吊600×600铝合金扣板天花 | m2 | 16.5
| 010101001010 | 8楼办公室安装600×600灯盘 | 盏 | 2
| 010101001009 | 8楼办公室墙面翻新乳胶漆 | m2 | 87.36
| 010101001010 | 5楼膏方室排水沟防水层 | 项 | 1
十、地下室消防水池格层
57 | 010101001010 | 消防水池格层检查漏水 | 项 | 1
| 010101001009 | 开砖墙检查洞及批荡修复 | 个 | 3
| 010101001010 | 150铸铁管补水漏 | 项 | 1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 010101001009 | 预留检查口烧焊活动门 | 个 | 2
十一、3楼妇产科330卫生间
61 | 010101001009 | 拆除地面防滑砖、挖沉箱余泥 | 项 | 1
| 010101001010 | 水泥砂浆批荡沉箱壁、池底 | 项 | 1
| 010101001009 | 沉箱做二次排水 | 项 | 1
| 010101001010 | 沉箱池聚氨酸防水层 | m2 | 6.25
| 010101001009 | 沉箱回填 | 项 | 1
| 010101001010 | 接驳25PPR热熔管 | 项 | 1
| 010101001009 | 水泥砂浆划平层 | 项 | 1
| 010101001010 | 地面铺300×300防滑砖 | 项 | 1
| 010101001009 | 拆装座厕、洗手盆 | 项 | 1
| 010101001010 | 安装角阀 | 个 | 1
十二、地下室仓库
71 | 010101001010 | 拆除台阶 | 项 | 1
| 010101001009 | 拆除铝合金玻璃隔墙 | m2 | 14.26
| 010101001010 | 砌筑600×200×100轻质砖墙体 | m2 | 15.26
| 010101001009 | 轻质砖墙体水泥砂浆批荡 | m2 | 30.52
| 010101001010 | 地面水泥砂浆划平层 | m2 | 16.8
| 010101001009 | 拆除旧线槽、电线、排气扇、光管支架 | 项 | 1
| 010101001010 | 电工明装铺设室内线槽、庆丰电线明装、底盒、面板西门子 | m2 | 26.5
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 010101001009 | 电工安装4m2空调专用线 | 组 | 1
| 010101001010 | 电工安装三雄50V光管、支架 | 盏 | 2
| 010101001009 | 安装8-10位配电箱 63A-20A 7位 | 套 | 1
| 010101001010 | 电工安装14寸正野换气扇 | 台 | 1
| 010101001009 | 电工安装6m2庆丰线仓库用线 | m | 58
| 010101001010 | 扇灰、打磨、油乳胶漆 | m2 | 83.5
| 010101001009 | 仓库大门护坡挡水 | 项 | 1
十三、1楼大厅西药房仓库
85 | 010101001009 | 拆除旧夹板隔墙 | m2 | 5.98
| 010101001010 | 9厘单面枫木夹板隔墙双面封 | m2 | 8.05
| 010101001009 | 隔墙双面封所用的轻钢天地龙骨 | m2 | 8.05
十四、2楼
88 | 010101001009 | 2楼234诊室修窗帘盒 | 项 | 1
十五、2楼食堂洗碗池排水管、排污管
89 | 010101001009 | 2楼食堂大厅洗碗池疏通50PVC排水管 | 项 | 1
| 010101001010 | 2楼食堂大厅洗碗池更换75PVC排污管 | 项 | 1
| 010101001009 | 安装75PVC所用的弯头、检查口、45度弯直驳 | 个 | 8
十六、2楼彩超、心电图室防防
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
蚊纱窗
92 | 010101001009 | 拆除旧纱窗道轨 | 个 | 4
| 010101001010 | 铝合金框金钢网防蚊纱窗 | m2 | 12.53
| 010101001009 | 安装铝合金纱窗上下道轨 | m | 29.85
十七、3楼墙体抛光砖
95 | 010101001009 | 拆除3-4号电梯3楼大厅、骨科二区通道墙面抛光砖 | m2 | 50.8
| 010101001010 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖 | m2 | 50.8
| 010101001009 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖所用的德高Ⅱ型瓷砖胶 | m2 | 50.8
| 010101001010 | 新购800×400墙体磨坑抛光砖 | m2 | 20
| 010101001009 | 彩条布地面保护膜 | m2 | 35
| 010101001010 | 铲除骨科二区342、343病房墙体、天花旧扇灰层 | m2 | 118.5
| 010101001009 | 骨科二区342、343病房墙面、天花刮腻子灰3边，打磨、底漆2遍，面漆3遍 | m2 | 118.5
十八、副楼、4楼仓库隔墙
102 | 010101001009 | 4楼仓库硅码板轻钢龙骨隔墙双面封 | m2 | 16.18
| 010101001010 | 硅码板隔墙所用的轻钢主副龙骨 | m2 | 16.18
| 010101001009 | 硅码板隔墙刮腻子灰3边，打磨、底漆2遍，面漆3遍 | m2 | 32.36
十九、棠下宿舍94号302房
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
105 | 010101001009 | 厨房铸铁水下管补水漏 | 项 | 1
二十、9楼体检中心
106 | 010101001009 | 9楼体检中心大厅装饰柱开铝塑板、15厘夹板开孔检测漏水 | 项 | 1
| 010101001010 | 9楼体检中心大厅装饰柱补漏水 | 项 | 1
| 010101001009 | 9楼体检中心大厅装饰柱15厘夹板封开孔洞 | 项 | 1
| 010101001010 | 9楼体检中心大厅装饰柱万能胶贴铝塑饰面板 | 项 | 1
| 010101001009 | 9楼体检中心大厅装饰柱拆装二三插座、网络插座 | 位 | 4
| 010101001010 | 9楼体检中心医生卫生间铝合金双包门维修 | 项 | 1
二十一、地下停车场出口安装排水管
112 | 010101001010 | 清理停车场出口排水沟垃圾、余泥及杂物 | 项 | 1
| 010101001009 | 人工开凿挖混凝土基坑 | 项 | 1
| 010101001010 | 人工凿混凝土开墙孔 | 项 | 1
| 010101001009 | 安装160PVC排水管 | m | 4.8
| 010101001010 | 安装160PVC排水管所用的45°弯头、90°弯头、三叉、空心 | 个 | 6
| 010101001009 | 安装50PVC排水管开槽（暗装） | m | 3.2
| 010101001010 | 安装50PVC排水管 | m | 4.2
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 010101001009 | 安装50PVC排水管所用的弯头、直驳 | 个 | 5
| 010101001010 | 水泥砂浆批荡修复50PVC排水管位 | 项 | 1
| 010101001009 | 安装160PVC管基坑河沙回填 | 项 | 1
| 010101001010 | 安装160PVC管基坑混凝土 | 项 | 1
二十二、清理施工场地
123 | 010101001010 | 清理施工场地、余泥落楼外运 | 项 | 1
二十三、口腔科翻新天花乳胶漆
124 | 010101001010 | 拆装600×600嵌入式灯盘 | 盏 | 15
| 010101001009 | 铲除口腔科天花旧扇灰 | m2 | 232
| 010101001010 | 拆装筒灯、音响 | 盏 | 20
| 010101001009 | 保护膜盖医疗设备、地面保护膜 | 项 | 1
| 010101001010 | 口腔科天花刮腻子灰3遍、打磨底漆2遍、面漆3遍 | m2 | 232
二十四、5楼住院部
129 | 010101001010 | 铲除521、520、524、526、530病房阳台旧扇灰 | 项 | 5
| 010101001009 | 524病房8号床位、526病房5号床位补扇灰，乳胶漆翻新墙面 | 项 | 2
| 010101001010 | 520病房阳台补水漏 | 项 | 1
| 010101001009 | 520病房、高级病房5I房拆除墙裙装饰木线 | 间 | 2
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 010101001010 | 520病房、高级病房5I房铲除墙体扇灰，打磨油墙面乳胶漆 | 间 | 2
| 010101001009 | 521、520、524、526、530病房阳台刮腻子灰、打磨、油墙面乳胶漆 | 项 | 5
| 010101001010 | 护士站、通道刮腻子灰3遍、打磨底漆2遍、面漆3遍 | m2 | 45.78
| 010101001009 | 高级病房5A、5C、5D、5H、5I空调位补灰、油乳胶漆 | 项 | 5
| 010101001010 | 铲除高级病房5B房墙体、天花、阳台天花、通道墙体旧扇灰 | m2 | 145.32
| 010101001009 | 高级病房5B房墙体、天花、阳台天花、通道墙体刮腻子灰3遍、打磨底漆2遍、面漆3遍 | m2 | 145.32
| 010101001010 | 拆除5楼住院部通道、墙面抛光砖 | m2 | 70.68
| 010101001009 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖 | m2 | 70.68
| 010101001010 | 铺贴墙体800×400磨坑抛光砖所用的德高Ⅱ型瓷砖胶 | m2 | 70.68
| 010101001009 | 新购800×400墙体磨坑抛光砖 | m2 | 32
| 010101001010 | 彩条布地面保护膜 | m2 | 53
二十五、棠下宿舍（102号102房）余泥渣土运输与排放费用
144 | 010101001010 | 余方弃置 | m3 | 25.48
二十六、棠下宿舍（102号102
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
房）拆除部分
145 | 010101001010 | 拆除大门、房间、卫生间夹板门 | 套 | 6
| 010101001009 | 拆除室内废旧电源线、线槽、面板底盒配电箱 | 项 | 1
| 010101001010 | 拆除防盗网旧雨棚 | m2 | 13.81
| 010101001009 | 铲除大房间墙体墙纸 | m2 | 48.75
| 010101001010 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 309.58
| 010101001009 | 拆除3/4红砖旧墙体 | m2 | 17.04
| 010101001010 | 拆除卫生间蹲厕及台阶 | 项 | 1
二十七、棠下宿舍（102号102房）排水部分
152 | 010101001010 | 介小区、室内地板砖、室外混凝土缝 | m2 | 23.2
| 010101001009 | 人工挖安装1楼110PVC管基坑、基坑混凝土土方 | m | 11.6
| 010101001010 | 安装110PVC排污管 | m | 11.6
| 010101001009 | 砂灰砖砌筑500×500检查井 | 座 | 1
| 010101001010 | 检查井铸铁井盖 | 座 | 1
| 010101001009 | 安装110PVC排污管所用的弯头直驳、45度弯头 | 套 | 21
| 010101001010 | 回填河沙 | m3 | 4.87
| 010101001009 | 基坑面层混凝土 | m2 | 6.96
| 010101001010 | 安装110PVC排污管钻墙孔 | 个 | 2
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 010101001009 | 安装阳台、卫生间、洗面间、75PVC排水管 | m | 16.8
| 010101001010 | 安装75PVC排水管所用的弯头直驳、45度弯头、三通 | 套 | 25
二十八、棠下宿舍（102号102房）泥水工部分
163 | 010101001010 | 洗面间、卫生间介原有瓷片及开门洞 | m | 16.2
| 010101001009 | 拆砖墙开洗面间、卫生间门洞 | 个 | 3
| 010101001010 | 拆改扩大大门、阳台房间门、门洞砌砖、批荡修复 | 个 | 3
| 010101001009 | 砌筑600×200×100轻质加气砖墙体 | m2 | 36.24
| 010101001010 | 砌筑600×200×100轻质加气砖墙体水泥砂浆批荡 | m | 72.48
| 010101001009 | 安装卫生间蹲厕 | 套 | 1
| 010101001010 | 卫生间、冲凉房回填 | 项 | 1
| 010101001009 | 卫生间地面水泥砂浆划平层 | m2 | 3
| 010101001010 | 卫生间、厨房、洗面间部分地面铺300×300防滑砖 | m2 | 5.8
| 010101001009 | 卫生间、洗面间贴300×300白色瓷片 | m2 | 19.65
| 010101001010 | 洗面间金砂黑花岗岩洗面台 | m2 | 1.52
| 010101001009 | 安装洗面间洗面台所用的不锈钢支架螺丝 | 个 | 4
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 010101001010 | 洗面台安装台底陶瓷盆 | 个 | 2
| 010101001009 | 阳台安装立柱陶瓷洗手盆 | 套 | 1
| 010101001010 | 洗面台盆、立柱洗手盆、洗菜盆不锈钢下水器、软管 | 套 | 4
| 010101001009 | 阳台、厨房、卫生间、冲凉房、洗面间安装不锈钢地漏 | 个 | 5
| 010101001010 | 大门抛光砖砌筑门彬 | 项 | 1
| 010101001009 | 洗面台安装5厘玻璃银镜 | m2 | 1.8
| 010101001010 | 5厘银镜玻璃开孔、磨直边 | m | 8
二十九、棠下宿舍（102号102房）水电安装部分
182 | 010101001010 | 线槽明装、铺设室内电源线、暗装底盒 | m2 | 92.62
| 010101001009 | 线槽明装、铺设空调4m2庆丰专用线 | 项 | 5
| 010101001010 | 暗装配电箱 | 台 | 1
| 010101001009 | 客厅安装电视插座（含线） | 项 | 1
| 010101001010 | 安装客厅、饭厅、房间、厨房、卫生间、阳台各室30V-40V LED日光灯 | 套 | 12
| 010101001009 | 配电箱安装63A空气带漏电开关单极20A8-10位 | 套 | 1
| 010101001010 | 安装25PVC吸水管（明装） | 项 | 1
| 010101001009 | 安装不锈钢普通水龙头 | 项 | 4
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [9 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 010101001010 | 安装不锈钢角阀 | 项 | 4
| 010101001009 | 安装厨房、洗面台、洗手盆高顶水龙头 | 项 | 4
| 010101001010 | 卫生间、冲凉房、厨房安装换气扇 | 台 | 3
三十、棠下宿舍（102号102房）门窗及其他部分
193 | 010101001010 | 铝合金推拉窗更换导轮、窗锁（包玻璃胶） | m2 | 18.7
| 010101001009 | 安装304#不锈钢大门 | 套 | 1
| 010101001010 | 安装卫生间、冲凉房铝合金钢化玻璃门 | 套 | 2
| 010101001009 | 房间、阳台安装复合实木门 | 套 | 4
| 010101001010 | 90系列铝合金推拉窗加装铝合金框金钢网防蚊纱窗 | m2 | 9.5
| 010101001009 | 安装防蚊纱窗所用的铝合金轨道 | m2 | 23.5
| 010101001010 | 0.8厘星铁板瓦盖雨棚 | m2 | 6.82
| 010101001009 | 方钢防盗网除锈、底油防锈、漆面油银漆 | m2 | 82
| 010101001010 | 墙面、天花刮腻子灰3遍、打磨底漆2遍、面漆3遍 | m2 | 329.88
| 010101001009 | 安装阳台、厨房6厘不锈钢晾衣链 | m | 14.6
| 010101001009 | 人工搬运原有旧家具、杂物、清理施工余泥、施工废料及外运 | 项 | 1

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
合计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：天河区中医院关于零星修缮项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13