天河区中医医院智慧安防建设项目

监理服务

用户需求书

广州市天河区中医医院

2023年  月

# 第二部分 采购人需求

### 项目概况

- 项目名称：天河区中医医院智慧安防建设项目监理服务

- 项目类别：服务类

- 采购预算（最高限价）：19万元。

- 合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

- 建设内容

| 序号 | 分项名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 在医院走廊、通道、重点防控房间、电梯、楼梯口、出入口等区域，新增建设315支前端摄像机，部署后台存储交换设备，提升医院视频监控质量。 |
| 2 | 出入口控制系统 | 在医院出入口、重点防控房间、住院部出入口等区域人脸识别门禁、人员通道闸机、安检机及巡逻点识别标签，加强对医院出入口的控制。 |
| 3 | 入侵报警系统 | 在医院重点防控房间部署双鉴探测器，医院周边部署入侵报警摄像机，发现非法入侵人员时，实现自动报警，同时在每层走廊部署多个报警按钮，防止财物失窃、斗殴等对人、财、物造成损失的事件发生。 |
| 4 | 应急处置中心 | 在医院8层大会议室作为应急处置中心，配置会议平板、操作终端和综合安防视频管理一体机等设备，实现应急事件处置，实现医院分管领导及相关单位联合指挥功能。 |
| 5 | 安全监控中心 | 在医院1层值班室作为安全监控中心，配置操作终端、液晶监视器、网络控制键盘、监控操作台，实现日常值守、警情接收、报警联动、报警处理、警情记录等功能。 |
| 6 | 安防综合管理平台 | 实现出入口控制系统、视频监控系统、入侵检测系统、紧急报警系统、物品安检系统等系统统一的可视化分析管理。 |
| 7 | 消防管理系统 | 在各楼层部署消防探测器，实现医院烟雾、可燃气体、消防用水、楼层用电等状态的监控，防止火灾的发生。 |
| 8 | 安防专用设备间 | 在4楼设置1间约15平方米安防专用的设备间，部署防静电地板、防雷接地、机柜， UPS、精密空调、灭火器、防毒面具等设备，实现安防系统后台设备的独立部署管理。 |
| 9 | 停车管理系统 | 在医院出入口部署停车管理系统，实现车辆进出管理，剩余车位数量统计，停车收费等功能。 |

### 报价人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）报价人必须是在中华人民共和国境内注册具有承担民事责任能力的独立法人；

（三）本项目不接受联合体投标。

### 监理服务要求

- 根据信息产业部《信息系统工程监理暂行规定》的有关要求，监理单位应遵守：

- “守法、公平、公正、独立”的原则，开展信息系统工程监理工作，维护业主单位与承建单位的合法权益；

- 按照监理合同取得监理收入；

- 不得承包信息系统工程；

- 驻场监理人员非因采购人要求或其他特殊情况，原则上不得随意更换。

- 不得与被监理项目的承建单位存在隶属关系和利益关系，不得作为其投资者或合伙经营者；

- 不得以任何形式侵害业主单位和承建单位的知识产权；

- 在监理过程中因违反国家法律、法规，造成重大质量、安全事故的，应承担相应的经济责任和法律责任。

- 本项目的监理具体要求如下：

- 监理工作内容

监理应在“本项目监理范围”内开展监理工作，本监理项目工作包括但不限于以下内容：

- 质量控制

- 依据招标文件、投标文件、合同和设计单位制定的本项目技术规范，审查、监督、控制本项目建设质量；

- 采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目工程质量；

- 根据各子项目的特点，制定包括验收标准，验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案；

- 编制重大质量问题的处理预案，包括系统建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；

- 组织系统建设工程质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

- 组织系统建设质量检查和验收；

- 督促子项承包人整改存在问题；

- 负责对项目开发公司驻场人员进行日常管理的考核；

- 负责工程建设过程及竣工验收等全部材料的内容审核；

- 参与工程竣工验收和交接；

- 跟踪项目完成升级改造后在质保期内的运行状况。

- 进度控制

- 审查各子项目的系统建设进度计划，监督计划的执行；

- 采用先进的项目管理工具，如：WBS，甘特图等，确定各子项目建设装的工序顺序，控制项目施工进度；

- 发现系统建设进程未能按计划进行时，要求子项承包人调整或修改计划，采取必要措施加快施工进度，以使实际施工进度符合合同的要求；

- 当系统建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供业主采取措施或做出决定。

- 每周定期组织项目例会，参加采购人要求参加的项目建设相关会议。

- 投资控制

- 动态管理跟踪项目建设成本，进行成本、费用控制和分析；

- 审查系统建设进度款申报；

- 严格控制和审查工程变更，核算成本和变化量，报业主审批；

- 审核施工方的工程量清单和工程竣工结算。

- 合同管理

- 协助业主与子项承包人签订合同；

- 监督检查子项承包人履行合同；

- 协助业主处理本项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

- 信息管理

- 及时向业主提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

- 建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

- 督促、检查施工方及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

- 转发业主发出的一切指示、通知和业务联系单；

- 采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向业主、子项承包人、设计单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案；

- 当系统建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向业主报告，并提出对策建议，同时督促子项承包人尽快采取措施。

- 组织协调

- 确定子项承包人、设计单位等之间的工作范围和职责；

- 监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

- 建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

- 施工安全监督

- 检查督促子项承包人建立、完善安全生产制度；

- 组织工程安全事故的调查与处理；

- 确立本项目安全监督的工作目标。

- 监理主要职责

- 定位说明

- 监理是在广州市天河区中医医院（简称“业主”）授权范围内，为子项目招标和实施阶段提供全过程监理的服务机构。

- 监理应在国家法律法规、行业标准、技术标准、合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。坚持公正、公开、公平的监理原则，是独立的第三方。

- 监理对国家法律、法规、行业标准、技术标准的适用性全面负责，监理应以此为依据审核系统建设质量、验收标准、实施方案等。

- 监理负责对本项目进行质量、进度、成本控制，负责合同管理、信息管理，在项目各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅，确保项目的质量、进度、成本符合业主的要求。

- 制订公开、透明的监理工作流程，对各主要工作环节规定工作时限，对关键的工作设置检查点。监理单位应对现场监理工程师及相关工作人员行使有效管理，对监理工作人员的工作过错、失职、渎职行为负完全责任，工程监理单位应采取有效措施确保监理工作人员能够坚持公正、公开、公平、独立的监理原则。

- 监理、业主、项目管理及咨询服务单位、总体设计单位以及各子项目承包人的项目管理人员组成本项目项目管理小组，一起对本项目子项目招标实施活动中的各项工作任务进行计划、落实、监督与控制，以使本项目能够实现或超过业主的需求和期望。

- 服务周期

工程监理服务周期自合同双方约定之日起至本项目全部建设完毕并通过最终验收。

- 主要职责

- 监理单位指为本项目提供监理服务的中标单位，是本项目监理工作的责任主体。

- 监理独立开展项目管理工作，对本项目负责，其职责包括：遵循国家相关法律法规，对项目合同进行管理并落实合同相关事项，执行项目管理小组的决定，监督各子项目承包人严格遵循合同、协议的约定开展工作，严格控制项目三要素（质量、进度、成本）以保证项目按质如期完成，审核和控制工程变更，管理项目文档和资料等。

- 负责制订本项目整体的监理工作计划和监理实施细则，保持与项目各相关方的沟通畅通，监理工作计划和监理实施细则要体现业主、总体设计单位、子项承包人各方合理、合法的要求。工程监理方的监理工作计划和监理实施细则需经业主审批方可执行。

- 坚持公正、公开、公平的监理原则，在国家法律法规、行业标准、技术标准、项目合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。

- 对国家法律、法规、行业标准、技术标准在项目中的适用性全面负责，监理应以此为依据审核系统建设子项目承包人的项目计划、采购计划、安装实施方案等。

- 制定系统建设总体监理计划，制定各子项的监理计划，提交业主审批。

- 监理负责对子项目进行质量、进度、成本控制，负责合同管理、信息管理，在项目各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅，确保项目的质量、进度、成本符合业主的要求。

- 受业主委托负责定期召集由承建单位、业主单位、监理单位参加的项目工作例会，并形成工作报告。

- 建立完整的系统建设验收标准和验收流程、设备存放管理规定、设备运输安全管理措施等规章制度，执行并提交过程记录。

- 建立现场管理控制流程，编制各子项的现场测试方案和表格模板。

- 对监理单位的要求

- 监理机构的资质要求

本项目监理的中标单位应组建系统建设监理机构，该工程监理机构必须满足以下要求：

- 实行总监理工程师（必须有信息系统监理师或信息系统项目管理师资格证）负责制，同时成立项目监理委员会，对项目重大决策提出建议和意见。（投标单位应详细陈述该项目监理机构的组织结构。）

- 工程监理若要求以驻场监理为主要方式进行，则要求中标单位在广州市应有常设服务机构，机构有固定的工作场所和必要的软硬件设备，应有必要的交通工具，保证能正常地开展工程监理工作。

- 中标单位应建立项目监理机构，安排足够的监理人员，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理。

- 其他约定

（1）工程监理的中标单位必须保证工程监理机构按投标方案中提供的名单到位，并必须专职从事本项目监理工作。若需更换工程监理机构人员的，必须提前10个工作日书面报业主批准后方可更换，人员更换不得超过工程监理机构人员总数的20%。原则上不允许中途更换总监理工程师。

（2）因不可抗力因素导致工程监理机构人员发生变更的，中标单位必须在3个工作日内书面通知业主方，替代人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

（3）出现下列情况之一的，中标单位必须在3个工作日内书面通知业主方：

工程监理机构人员辞职或解聘；

工程监理机构监理工程师受取消监理工程师资格处分的；

其他原因已不适合在本项目做监理工作的。

（4）业主有权书面要求中标单位撤换任何不称职的监理人员，更换人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

- 监理服务应遵守的基本准则

（1）遵照国家信息产业部信部信[2002]570号《信息系统项目监理暂行规定》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。工程监理应做到：

（2）执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

（3）不得收受被监理单位的任何礼金；

（4）不得泄露所监理项目各方认为需要保密的事项；

（5）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

（6）坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议；

（7）坚持科学的态度和实事求是的原则；

（8）在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成所担负的建设任务。

- 监理服务应遵循的依据

- 监理行业的有关文件

信部信[2002]570号《信息系统项目监理暂行规定》；

信息系统工程监理单位资质管理办法；

信息系统工程监理工程师资格管理办法；

《信息化工程监理规范 第1部分:总则》（GB/T 19668.1-2005）

《信息化工程监理规范 第2部分:通用布缆系统工程监理规范》（GB/T 19668.2-2007）

《信息化工程监理规范 第3部分:电子设备机房系统工程监理规范》（GB/T 19668.3-2007）

《信息化工程监理规范 第4部分:计算机网络系统工程监理规范》（GB/T 19668.4-2007）

《信息化工程监理规范 第5部分:软件工程监理规范》（GB/T 19668.5-2007）

《信息化工程监理规范 第6部分:信息化工程安全监理规范》（GB/T 19668.6-2007）

- 信息系统建设有关的标准、规范或文件

GB/T 8566-2007　《信息技术　软件生存周期过程》；

GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》；

GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》；

GB/T 9386-2008 《计算机软件测试文档编制规范》；

GB/T 12504-90 《计算机软件质量保证计划规范》；

GB/T 11457-2006 《信息技术　软件工程术语》；

GB/T 16260-1996 《信息技术  软件产品评价  质量特性及其使用指南》；

GB/T 14079-93 《软件维护指南》；

GB/T 15532-1995 《计算机软件单元测试》；

GB/T 12505-90 《计算机软件配置管理计划规范》；

GB/T 14394-2008 《计算机软件可靠性和维护性管理》；

GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》；

GB/T 16680-1996 《软件文档管理指南》；

GB/T 17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》；

GB 8567-88《计算机软件产品开发文件编制指南》；

《计算机信息系统安全保护条例》；

《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》；

《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定实施办法》；

《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》；

《计算机信息网络国际互联网管理规定》；

《计算机病毒防治管理办法》。

- 其他法律法规或标准

本项目建设方案；

本项目有关的其它文件。

- 对监理服务的要求

工程监理工作应遵循的基本方法是目标规划、动态管理、组织协调、信息管理和合同管理。为进一步明确业主对监理服务的要求，以下对本项目监理服务涉及的各管理领域的要求如下：

- 对质量控制措施的要求

（1）制定完整的质量控制流程，控制项目施工方的工程质量；

（2）采取先进的质量控制工具和控制方法，控制施工过程质量；

（3）在关键的质量控制点，要有清楚明确的事前控制、事中监管、事后纠正的具体措施；

（4）监理方应在项目施工准备阶段就开始制定具体的质量控制措施和方法，确保项目顺利开工；

（5）监理方应有明确的措施或方法来确保设备采购方提供的资源能够满足项目的质量要求；

（6）监理方应有对设备采购方的分包单位的管理和控制措施，确保不因分包而出现项目质量问题；

（7）监理方应有一套方法能评估施工方在项目准备阶段工作的适度性，确保不因项目准备不足而出现质量问题。

（8）监理方应具体的控制措施以确保设备采购符合合同要求，防止有缺陷的设备被使用，有监控设备运输、保管、安装过程的具体措施，防止设备的意外损坏；

（9）监理方应有措施或方法确保设备采购到货后的存放安全，防止设备在存放期间出现意外损坏。

（10）监理方应有对设备安装过程中不可逆工序的实施控制，必要时要进行工序评估与确认；应有对隐蔽工程的质量控制方法；

（11）监理方应建立能够及时发现采购设备的质量问题的机制，以及问题通报和处理流程；应有问题处理跟踪流程；

（12）监理方应有一套有效的控制设备采购质量的测试方法，使用该方法可以准确地验证设备的质量，或显露存在的质量问题；

（13）监理方应有一套控制设备安装质量的测试流程或方法，使用该方法可以准确地评估设备安装的质量。

（14）监理方在设备采购的验收阶段应有控制措施，以确保设备采购验收后的设备质量不会发生变坏。

（15）监理方在设备安装的验收阶段应有控制工程质量的能力或措施，确保施工方的验收准备工作、验收阶段的工程质量满足规定要求；

- 对进度控制措施的要求

（1）在设备采购和设备安装施工开始之前，监理方应会同业主、项目管理单位、施工方等确定项目进度安排，在工程进行过程中严格审查工程进度，确保工程的工期。

（2）监理方应有一套完整的有效的项目进度控制的方法和措施，并提供必要的项目进度控制的工具；

（3）监理方应有处理项目进度延期的能力和策略，确保不因局部延期影响整体项目进度；

（4）监理方应有控制项目进度的具体措施，操作细则；

（5）监理方应有检查项目进度的机制，应有进度延期的预警机制，应能准确评估局部进度出现偏差对整体项目的影响；

（6）监理方应有项目进度动态管理方法，应有项目进度可视化的方法或措施；

（7）监理方应有分析进度延期原因的能力，应有跟踪解决导致进度延期原因的措施或方法；

（8）监理方应建立项目进度协调与控制机制。

- 对项目投资控制的要求

（1）监理方应有项目投资成本控制的管理办法；

（2）监理方应有计量工程量与投资的能力，有控制投资的具体措施或方法；

（3）监理方应有工程竣工结算的管理与控制能力；

（4）监理方应有确保独立、公平、公正的竣工结算流程。

- 对安全管理措施的要求

（1）监理单位应有完整的安全检查制度和安全条款；

（2）负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

（3）监理应有一套完整的能够用于设备安装施工方面的安全检查与考评的方法，监理方应有针对本单位的安全检查与考评方法。

- 对合同管理的要求

（1）监理单位应有一套合同管理的方法；

（2）监理方应有控制合同变更的流程和方法；

（3）监理方应有控制变更的流程和方法，确保不出现随意变更现象。

- 关于项目暂停及复工管理措施的要求

（1）监理方应该根据项目的特点，针对各子系统在实施过程可能出现的问题制定各种方案和预案，列明应由总监理工程师应签发项目暂停令的暂停条件。

（2）当出现项目暂停情况之后，监理方应该行使有效的项目暂停管理工作，以确保项目暂停令得到有效执行，并能保证项目质量和项目进度。

（3）监理方应有项目暂停管理制度与措施；

（4）监理方应有项目暂停时期的沟通协调管理机制；

（5）监理方应有项目复工管理制度与措施；

（6）监理方应有项目复工的评估方法，确保导致项目暂停的原因和问题得到解决。

- 关于费用索赔与合同争议调解的要求

（1）监理方应列明项目中出现的各种情况下的费用索赔的处理依据；

（2）监理方应列明费用索赔的受理条件，受理流程；

（3）监理方应编制本项目的费用索赔处理程序；

（4）监理方应制定合同争议的调解程序；

（5）监理方应制定合同争议的处理程序；

（6）监理方应制订关于违约处理的措施。

- 对项目例会管理的要求

（1）监理方应建立完整的项目例会的管理制度；确定各种例会的启动流程和参加对象；

（2）监理方应有项目例会的结果跟踪制度。

- 对监理工作成果的要求

（1）监理方应有监理工作成果的管理制度，应有监理工作成果清单；

（2）监理方应对监理工作成果的内容制定明确的达标标准；

（3）监理方应有明确的签字制度，确保监理工作成果的真实性；

（4）监理方应有监理工作成果的责任保管制度，应符合文档管理的基本原则要求；

（5）监理方应制定明确的资料分发制度，控制资料的分发范围，确保资料送达的及时性。

### 四、付款方式说明

- 预付款：在本合同签订后、具备开工条件后，支付合同价30％预付款。

- 进度款：按工程完成投资相对应的监理酬金的85%支付。

- 结算款：在工程竣工验收合格并且工程结算后，支付监理费至该审核价的100％。

- 在监理费支付前，监理人应提供等额税务发票。

# 第三部分 评分标准

评标方法：综合评分法。按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分的平均分最高的报价人为第一候选中标供应商，次高者为第二候选中标供应商；采购人授权评标委员会直接确定第一候选中标供应商为中标人。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×分值

综合评分分值构成：商务部分45分；技术部分45分；报价得分10分

- 商务部分（45分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 具有信息系统监理师或信息系统项目管理师资格证情况下同时具有：信息通信建设高级监理人员通信专业【通信（高监）资质】、房屋建筑工程专业监理工程师、全过程工程项目管理师（高级）、国际项目经理IPMA。全部满足的得8分，每缺证明一项扣2.5分。提供相关证明材料。复印件加盖投标人公章。 | 10 |
| 2 | 监理机构人员情况 | 投标人在本项目配备的人员中，具有房屋建筑工程专业的注册监理工程师2人、机电安装工程专业的注册监理工程师1人、通信工程注册监理工程师1人、一级注册造价工程师1人，全部满足的得10分；每缺一人的，扣2分，扣完本小项得分为止； 证明材料：提供相关证明材料，复印件加盖投标人公章。 | 10 |
| 3 | 同类监理项目业绩 | 投标人自2018年1月1日至今承接过同类型规模的监理服务项目，每承接过1项得2分，本项满分10分。 证明材料：提供合同复印件加盖公章（需提供监理服务合同，以合同签订时间为准）。 | 10 |
| 4 | 证书 | 获得高新技术企业证书的得5分，没有获得的不得分。 证明材料：提供证书必须在有效期内，复印件加盖公章。 | 5 |
| 5 | 管理体系认证 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSMS18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO/IEC 20000-1:2018信息技术服务管理体系认证证书。同时通过五项认证的得10分；通过其中四项认证的得5分，通过其中三项认证的得3分，其他的不得分。证明材料：提供证书复印件加盖公章。 | 10 |

二、技术部分（45分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资控制措施 | 对工程项目变更和资金使用进行科学的管控，有较好的手段和措施控制好工程投资。根据投标人提供的投资控制的方法和措施进行横向比较： 优：投资控制措施完整，管控科学，可行性强，得6分； 良：投资控制措施较完整，管控科学，可行性一般，得3分； 中：有投资控制措施，但内容简单，不够完整，得1分； 差：没有投资控制措施，得0分。 | 6 |
| 2 | 进度控制措施 | 对项目各阶段预期的建设成果，标志能准确把握，有较好的手段和方法控制工程进度，根据投标人提供的进度控制的方法和措施进行横向比较： 优：进度控制措施完整，针对性强，可行性强，得6分； 良：进度控制措施较完整，针对性一般，可行性一般，得3分； 中：有进度控制措施，但内容简单，不够完整，得1分； 差：没有进度控制措施，得0分。 | 6 |
| 3 | 质量控制措施 | 对系统监理质量重点和难点的把握；监理措施和手段能确保工程建设质量等综合评价： 优：质量控制措施完整，针对性强，可行性强，得7分； 良：质量控制措施较完整，针对性一般，可行性一般，得4分； 中：有质量控制措施，但内容简单，不够完整，得1分； 差：没有质量控制措施，得0分。 | 7 |
| 4 | 监理工作程序 | 根据投标人的监理工作程序的工作流程图是否清晰、工作准则是否清晰进行综合评比： 优：监理工作流程清晰，管理制度完善，得6分； 良：监理工作流程较清晰，管理制度较完善，得3分； 中：监理工作流程较清晰，管理制度一般，得1分； 差：未提供监理工作流程等相关内容，得0分。 | 6 |
| 5 | 重点难点监控措施 | 根据投标人的重点难点监控措施要求是否针对性强、措施是否具体、是否可操作进行综合评比： 优：重点难点监控措施完整，针对性强，可行性强，得10分； 良：重点难点监控措施较完整，针对性一般，可行性一般，得5分； 中：有重点难点监控措施，但内容简单，不够完整，得2分； 差：没有重点难点监控措施，得0分。 | 10 |
| 6 | 施工管理现场综合管理方案 | 投标人具备在工程管理中实施智能化管理的应用的能力，具有完善的现场管理的项目管理软件、设备，能实现现场视频监控管理，安全管理，监理文件管理、智慧监理的互联网网络管理。 本项需提供相关管理软件著作权、使用类似管理软件的案例（提供包含不限于案例项目合同、软件使用界面截图）等证明材料方可得10分。有使用案例无软件著作权的得5分，有软件著作权无使用案例的得2分，无软件著作权无使用案例的不得分。 本小项最多10分 | 10 |

三、价格部分（10分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=（基准价／投标报价）×价格权值×100 | 10 |