## 清单
防火门监控系统采购清单
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注说明
1 | 防火门监控主机 （含模块） | 套 | 1
2 | 防火门自动闭合设备 | 套 | 按实 | 共43扇防火门（双开门）
3 | 设备安装、调试 | 项 | 1 | 线路敷设、天花拆除恢复等
4 | 防火门维修 | 扇 | 按实 | 包含五金、门锁、闭门器、玻璃等
5 | 防火门更换 | 扇 | 按实 | 甲级防火钢质
备注： | 消防防火门维修，以实际维修量为准，无法维修的再进行更换。