广州市天河区中医医院医用氧气采购需求

- 项目概况

- 广州市天河区中医医院是一所综合性二级甲等中医医院，目前设立有2处院区，总院坐落于天河公园东侧棠石路9号，智谷院区位于天年街399号。现有编制床位数为240张，后续智谷院区将开放床位150张。

- 项目内容及需求数量

- 1.主要标的

| - 序号 | - 采购标的 | - 纯度 | - 规格 | 计量单位 | - 最高限价 | - 预计用量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 液氧 | - ≥99.5% | - KG | - KG | - 2.8 | - 157500 | - 杜瓦罐 |
| - 2 | - 医用氧气 | - ≥99.5% | - 40L | - 瓶 | - 48 | - 100 | - 钢瓶 |
| - 3 | - 医用氧气 | - ≥99.5% | - 2-10L | - 瓶 | - 28 | - 300 | - 钢瓶 |
| - 4 | - 医用二氧化碳 | - ≥99.9% | - 40L | - 瓶 | - 750 | - 5 | - 钢瓶 |
| - 5 | - 液氮 | - ≥99.9% | - 10L | - 瓶 | - 150 | - 15 | - 敞口罐 |
| - 6 | - 液氮 | - ≥99.9% | - 20L | - 瓶 | - 250 | - 10 | - 敞口罐 |

- 注：

- 各类别气体数量按医院具体需求确定。

- 投标人必须按以上表格内容和方式提供合格气体，气体的供应价格包含运输费、容器租金、装卸运输费（卸至用户指定地点）、保险费用、税费以及售后服务费等一切费用，采购人无须向供应商另外支付其余任何费用。

- 供应商投标文件需根据采购清单进行分项报价。

- 主要商务要求

- 标的提供时间

- 自合同签订之日起1年或采购预算使用完为止，以先到者为准。

- 标的提供的地点

- 采购人指定地点（天河区棠石路9号以及智谷院区天河区天年街399号）。

- 3.付款方式

- 项目按实结算，结算价=每款气体约定单价*实际产生数量，每月10号前供应商根据上月送货记录上的实际数量，开具有效增值税普通发票给采购人，采购人在接到发票核对无误后1个月内用转账的方式支付货款给供应商。

- 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。（待定项）

- 4.验收要求

- 验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/招标文件技术文件一致（若中标人响应需求高于招标文件规定的要求的，则应以该响应条款作为标准），并应符合我国有关技术规范和技术标准。

（1）合同货物送达指定地点后，由采购人、中标供应商双方共同验收。

（2）验收时，中标供应商应提交本合同约定的材料、货物清单明细、医用气体合格证明以及其他采购人要求的材料，并提交送货记录。送货记录原则上由中标供应商负责填写、记录，采购人、中标供应商双方签字确认。

（3）验收按国家有关的规定、规范现场进行核对。验收时如发现所交付的货物无合格证明、有泄漏、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人可单方作出现场记录，或由采购人、中标供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏货物的直接依据，并拒收不符合验收标准的气体，按约定时间更换。

5.履约保证金

该采购项目不收取履约保证金。

- 其他

- 投标报价应包含培训及相关的应急演练：供应商在现场对采购人技人员进行设备操作规程培训（一年4次），保证使用方人员能够熟练掌握各种设备等常规使用方法和故障的判断与解决，及相关的防火消防和液氧泄漏应急演练（一年2次）。

- 包装、保险及发运、保管要求 ：1）投标（响应）设备的包装须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，配送人员及交通工具具有道路危险货物运输驾驶员证和道路危险货物运输押运证。

- 2）设备材料的包装应是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。3）中标供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 4）货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。5）货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。6）各包组设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标供应商负责。

- 技术和质量要求

- 1.投标人须提供项目实施方案，包括货物配送方案、售后服务方案、质量保证体系及措施、安全措施、检测方案、安全培训及操作指导、项目管理及进度安排等。

★2.质量标准：中标人每次提供的所有医用气体，需符合《中华人民共和国药典》2020版要求。（若有新的药典标准颁布，则必须执行最新的《中国药典》版本要求）。其他医用气体的质量标准必须按国家现行的行业标准及规范。所有的产品质量指标必须根据国家相关部门最新颁发的有关法律法规文件规定进行调整。

- ★3.中标人提供的气瓶质量必须符合国家《气瓶安全监察规程》等规定。供应商提供的杜瓦罐、氧气钢瓶、其他气体钢瓶或罐等所有容器，以及附件（安全阀、压力表等）应符合国家安全质量要求，并具备有效的检测合格证。（出具承诺函，格式自拟）

- ▲4.质量标识：①按分装瓶随附产品检验合格证。②按分装瓶标明产品名称，生产日期、生产批号、气体的容量（m3）、压力（Mpa）、质量（kg）和纯度（%）、执行标准代号、生产企业等。③瓶身粘贴检测合格证；瓶身喷涂名称清楚。

- 5.分类标识：对不同种类医疗气体的气瓶及合格证，按国标以不同颜色区分，并按国标设置危险货物包装标志。

▲6.维护保养和检测：所有使用气瓶应符合国家安全质量要求，中标人负责对气瓶（含采购人提供的气瓶）进行维护保养，定期检验，并承担相关费用；每次附上检测合格证明，如采购人因气瓶年检或维修而出现周转困难，经双方同意，中标人应无偿提供一定数量的气瓶给采购人使用，以满足采购人的要求为止。(中标人需向采购人提供不少于10个质量合格的杜瓦罐、40个40L氧气专用钢瓶、2L/8L/10L氧气专用钢瓶各10个作气体周转之用，具体实际需求以采购人最终使用为准。)

- 7.投标人应满足院方在合同期内长期不间断用气的要求，对不符合质量、标识要求的货品，采购人有权拒收，投标人应及时给予退换。

- 8.投标人在合同期间，无偿向采购人操作人员提供相关医用气体用具安全使用等方面的技术指导。

- 9.投标人配有专职危险货物驾驶员并同时配有随车专职押运员，提供人员分组安排表。

- 10.投标人有24小时订货途径，并提供详细订货方式说明，采购人可对订单配送状态实时跟踪。

- ★11.送货人员须具有道路运输从业人员从业资格证，危险品运输押运证(提供送货人员的身份证、投标截止前6个月任意一个月的社保证明文件、道路运输从业人员从业资格证、危险品运押运证)。

- 12.服务要求

- ▲（1）投标人必须保证以气体的中标价，及时、充足供应采购人院本部及智谷院区及其他临时需求服务地点的全部用气量，非采购人原因造成的延误或断供，投标人负全部责任。（出具承诺函，格式自拟。）

- （2）提供正式税务发票和盖有公章的送货单、每批次的检验合格证。

- （3）按采购人需要，24小时以内送达指定地点，紧急情况下应2小时内送达。

- 13.应急服务要求：

- （1）投标人能为采购人提供紧急技术支持，如需紧急维修，应在2小时内响应并到现场处理。

- ▲（2）投标人提供的产品如出现质量问题、气瓶漏气等，投标人应在收到采购人通知后12小时内给予免费更换，否则，该批货物不给予支付货款。气体质量出现问题应立即响应并启动应急处置预案，未做及时处理及补救措施的，投标人负全责。

- （3）送货地点：院本部广州市天河区棠石路9号以及智谷院区广州市天河区天年街399号。

- （4）交货方式：投标人按采购人需要的数量每天上午8：00-12：00时将货送达指定地点，每次送货时应配备质检报告书，特殊情况供货时间另行商定。

- （5）当采购人需要采购平时不常用的气体时，投标人有责任协助采购人联系、购买、运送该气体，以满足采购人的需求。

- （6）投标人为采购人供气设备的维修、检测、保养提供线上、线下技术支持（费用包含在投标报价中）。

- （7）投标人应保证有足够的气体容器满足采购人所需。

- （8）投标人应设有固定售后服务机构（请提供固定场地所有权证明文件或固定场地租赁合同复印件加盖公章），售后服务电话响应时间≤1小时，服务工程师到场服务时间≤4小时。（出具承诺函，格式自拟。）

- （9）服务人员：为保障货物供给的安全，投标人拟投入服务人员应具有一定专业性，熟悉化工类安全防范等基本知识。项目负责人应当具有安全相关的执业资格或行业经验。

- （10）中标人负责提供采购人每个服务地点至少1台专用氧气瓶推车配置使用（费用包含在投标报价中）。

- （11）中标人提供满足连接医院气体系统的相关配件配置（费用包含在投标报价中）。

- ★（12）采购人每月不定期对投标人提供的气体进行抽查，实际称重规格应不低于标志规格98%，如不满足一次当月结算金额按90%计发，不满足两次当月结算金额按80%计发，以此类推。

广州市天河区中医医院

2024年7月31日