医疗设备维保服务项目需求书

采购项目名称：广州市天河区中医医院全院医疗设备技术维保服务项目

采购方式：院内比选

预算金额：20万元

服务期限：本期服务有效期为  1  年。

服务地点：广州市天河区中医医院

一、项目概述

为了保证医院使用的医疗设备可以正常投入临床使用，更好地提高设备的使用率，延长设备的使用寿命，节约维修成本，保证医疗设备的开机率，中标人须按国家、行业的标准要求对医院的医疗设备提供维保服务。

- 维修保养项目内容

1、服务范围：

| 服务名称 | 数量 | 预算 （人民币万元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全院医疗设备维保服务 | 1项 | 20 | 1年 | - 全院医疗设备（含MR、放射设备）技术维保服务（除配件外人工、差旅、税金等费用）。 - 全院设备概况：全院在用医疗设备1000余台（件），总金额约为人民币 1亿元， 分布在院本部、智谷院区及其他医疗点，具体数量与金额随着医院业务发展而变化。 |

二、投标人资格：

1.必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，分公司响应的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2.1 提供在中华人民共和国境内有效的执照（或证书）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明，供应商需提供完整的最新股东信息（若有）。分公司响应的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格文件声明函）；

2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格文件声明函）；

2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格文件声明函）；

2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】（提供资格文件声明函）；

2.6 法律、行政法规规定的其他条件（提供资格文件声明函）。

3. 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商（提供资格文件声明函）：

3.1 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商。

3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4. 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商【以采购人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，注：若供应商为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司(总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。】

5.本项目不接受联合体报价。

三、维修保养的具体要求

（一）驻院团队人员要求：

★1、服务期间：成交供应商为采购人提供 1 名有丰富医疗设备维修经验的常驻工程师，常驻工程师需有三年以上医疗设备维修工作经验（提供相关证明材料），工作日（周一至周五）全天及周六上午驻点。法定节假日应急报修2小时内到场，保证当设备出现应急故障时，能及时处理，解决问题。

▲2、供应商应设1名项目负责人，项目负责人具有本科（或以上）学历及人力资源和社会保障局（厅）评审通过医疗器械高级（或以上）工程师职称证书（注：供应商需提供人员毕业证书、有效的职称证书复印件及供应商为其购买的2025年10月-2026年3月期间任意一个月的社保证明复印件）。

3、服务期间，成交供应商应当给驻场工程师购买社会保险，做好驻场工程师的安全教育，让工程师在工作期间有人身安全保证。

4、服务期间，成交供应商的工作人员在采购人处必须严格遵守采购人的规章制度,做到文明施工，确保安全、保质、快捷可靠，并保持通讯畅通。

5、服务期内人员更换需提前一个月通知采购人并获得同意，确保服务连续性。

6、成交供应商定期对驻场工程师进行专业技能培训和考核，确保技术能力持续提升。

（二）日常维修工作要求：

1、设立报修电话（包含但不限于派驻人员联系电话、成交供应商公司24小时服务电话）：保证24小时有人接听。

2、响应时间：接到采购人设备故障通知，技术人员先做出电话响应，工作日上班时间如没有对重要或紧急设备进行保养维修，技术人员需在20分钟内到达现场；周末、法定节假日应急报修，技术人员2小时到场。

3、供应商应设有备件库，可及时为维修提供零配件，所有备件必须符合原厂质量标准，供应商需提供备件的原厂证明或质量合格证书，禁止使用非原厂或质量不合格的备件，以确保医疗设备的正常运行和患者安全。

4、医疗设备应能修即修，确需更换配件的，应提前知会医疗设备科，或为采购人提供合理有效的配件采购渠道，提供配件的相关信息经采购人同意后，由采购人购买或由成交供应商代购，成交供应商所购配件必须符合国家有关质量标准要求。

▲5、供应商须具备中华人民共和国生态环境主管部门颁发的《辐射安全许可证》，并在有效期内。提供《辐射安全许可证》及发证机关官网查询截图（体现有效期及状态正常）。

▲6、供应商具有有效的《中国设备维修安装企业能力等级证书》，证书类别等级范围包含医疗器械：A类（放射类）I级；B类（超声类）I级；C类（检验类）I级；D类（医用电子类）I级；E类（消毒灭菌类）I级。

7.开机率保证：保证设备全年正常开机率 95%以上。急救类、生命支持类设备保证 100%的完好率（报废设备、维修中设备除外）。保证急救类生命支持类设备（除颤仪、监护仪、呼吸机、心电图机等）良好的工作状态，始终处于待命状态。

8、每次维修后需提供维修记录，包括故障现象、维修过程、配件更换情况等。

9、提供应急方案，要求：供应商需制定详尽的医疗设备应急维修方案，涵盖突发故障、自然灾害、公共卫生事件等紧急情况下的应对措施与流程。方案应包括但不限于应急团队的快速响应机制、备用设备的调配与使用、紧急配件的采购与储备、与医院及相关部门的沟通协调机制等，确保在紧急情况下能够迅速恢复医疗设备的正常运行，保障临床工作的连续性和患者的安全。同时，服务商需配合采购人参加应急演练，提升应急处理能力和效率，并接受采购人的监督与评估。

（三）日常巡查计划及执行

1、巡查制度：对生命支持类设备及万元以上的设备定期巡查（每月一次），包括但不限于设备外观、运行状态、安全性能、环境适应性等方面的检查，要求对巡查中发现的问题进行跟踪管理，确保问题得到及时解决并形成闭环，保证设备在优良的环境和正常的状态下正常运作。

2、成交供应商应制订各科室医疗设备巡查计划，经采购人设备主管部门审核后，按计划对采购人的医疗设备进行巡查。

3、对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具解决改进方案并按时执行，保证设备性能、备件的完好性。每次巡查应详细记录，并提交预防维护措施。

4.每年进行一次全院医疗设备盘点工作。

（四）日常保养计划及执行

1、对生命支持类设备和10万元以上的设备，保养周期为每三个月一次，一年四次； 1～10万元的设备半年做一次保养；万元以下的设备一年做一次保养。

2、服务期成交供应商应制订各科室医疗设备保养计划，经采购人设备主管部门审核后，按计划对采购人的医疗设备进行保养。

3、设备保养结束后，供应商现场向使用科室提供维护保养报告

（五）生命支持类设备质控服务

1、生命支持类设备服务内容：

① 年度质量控制抽检（监护仪、注射泵/输液泵抽检）

② 呼吸机、除颤仪、麻醉机质量控制一年一次。

③ 年度电气安全抽检。

2、成交供应商拟投入的质控检测设备包括但不限于：①医用电气安全分析仪、②多参数生命体征模拟仪、③除颤/起博器分析仪、④气流分析仪、⑤注射泵和输液泵检测仪、⑥高频电刀质量检测仪等，完成质控检测，检测设备的相关质控报告（包括但不限于质控数据、分析结论、改进建议等），并在15个工作日内提供给采购人。

3、供应商需制定详细的年度质控计划，并明确质控频次、质控项目及质控标准。

（六）医疗设备管理系统服务

▲1.提供成熟的医疗设备全生命周期管理系统，系统包含但不限于：设备台账、采购入库、设备验收、设备培训、维修保养、质控、计量检定、报废、统计报表等模块。

2.提供安装部署、初始化配置、前期数据导入服务，完成全院在用医疗设备信息录入与建档。

3.合约结束后医院仍具有管理系统使用权，直至完成系统数据迁移，成交供应商需配合完成数据迁移工作。

4.供应商确保医疗设备管理系统的数据安全，采取必要的数据加密、备份等措施，提供方案及承诺函。

- 协助完成医院其他设备管理相关工作

四、服务监督考评

采购人建立季度考核评分制度，对服务商进行合同执行期间的季度监督检查评估工作，并根据检查结果进行相应处理。

1、检查评估表

| 序号 | 项目 | 指标 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 维修响应 | - 接到维修通知马上响应，工作时段内20分钟内到现场；周末、法定节假日及其他紧急情况2小时内到场。 - 特殊情况如在其它科室抢修设备外，做好解释。 | 未按时响应1次扣1分 |
| 2 | 设备保养率 | 100% | 一台设备没有保养扣一分 |
| 3 | 急救生命支持类设备完好率 | 100% | 一台设备扣一分 |
| 4 | 全院设备完好率 | 95%以上 | 少一个百分点扣一分 |
| 5 | 维修服务满意率 | 90%以上 | 少一个百分点扣一分 |

2、费用管理罚则：评分为85分以上支付全额维修服务费；评分为85分以下每减一分降一个百分点，每降一个百分点扣除服务费的百分之一。连续三个月评分不足60分，经整改仍未能达到采购人要求的，采购人有权终止合同。

1.技术评分60分

| 序号 | 评审因素 | 评审指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “▲号”技术要求响应程度 (12.0分) | 根据供应商对“维修保养的具体要求”中带“▲号”（共3条）参数的响应程度进行评审：每满足一个“▲”号条款，得3分，本小项共12分。 【备注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以供应商响应文件中的《技术和服务要求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或不响应的视为负偏离。】 |
| 2 | 一般技术参数响应程度 (8.0分) | 根据供应商对“维修保养的具体要求”中一般参数（除“★号”、“▲号”外）的响应程度进行评审：全满足得8分；负偏离总数≤8项的，每出现一项负偏离，扣1分；负偏离总数＞8项的，得0分。 【备注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以供应商响应文件中的《技术和服务要求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或不响应的视为负偏离。】 |
| 3 | 服务管理实施方案（15分） | 根据响应供应商所提供的服务管理实施方案，包括对本项目维保设备维护保养技术组织计划措施及工作安排等进行综合评审。 实施方案合理、可行、完整，完全适用项目需求的，得15分； 实施方案较合理、较可行、较完整，基本适用项目需求的，得10分； 实施方案不够合理、不够可行、不够完整，不能完全适用项目需求的，得5分； 实施方案简单，内容没有针对性的，未提供实施方案的不得分。 |
| 4 | 应急方案(5) | - 根据响应供应商所提供的应急维修方案进行综合评审。 - 1、应急方案完整、合理，可行性高，具有针对性，完全适用项目需求的，得5分； - 2、应急方案较完整、较合理，可行性较高，但缺乏针对性，基本适用项目需求的，得3分； - 3、应急方案未提供，不得分。 |
| 5 | 技术人员资质（14分） | 供应商的服务团队成员中具有人力资源和社会保障局评审的医疗器械工程师职称证书，每提供一个得2分，本小项最高得6分 注：须提供以上人员相关证书复印件及供应商为其购买的2025年10月-2026年3月期间任意一个月的社保证明复印件。未按要求提供证明材料的不得分。 |
|  |  | 2、服务团队成员中的技术人员具有大型医用设备上岗资质证书或医学设备管理工程技术人员岗位胜任力培训合格证书，专业（工种）：MRI、CT、医用X线机、超声设备、医用检验设备、急救设备（呼吸机/麻醉机/心电图/监护仪/除颤器）等的维修、维护培训合格证书或维修、维护岗位资质证书的，每提供一类设备证书得0.5分，最高得5分。（同一人具有多个类别证书的可重复得分） （注：须提供以上人员相关证书复印件及供应商为其购买的2025年10月-2026年3月期间任意一个月的社保证明复印件。） |
|  |  | 3、服务团队成员中的技术人员具有有效期内的R1（快开门式压力容器操作或固定式压力容器操作）、A（特种设备安全管理）特种设备作业人员证书的，每提供一个类别得1.5分，最高得3分。（同一人具有多个类别可重复得分） （注：须提供以上人员相关证书复印件及供应商为其购买的2025年10月-2026年3月期间任意一个月的社保证明复印件。） |
| 6 | 医疗设备质控检测设备情况 （6分） | 投标人具有以下的专业医疗设备质控设备：①医用电气安全分析仪、②多参数生命体征模拟仪、③除颤/起博器分析仪、④气流分析仪、⑤注射泵和输液泵检测仪、⑥高频电刀质量检测仪，每提供一种设备得1分，满分为6分。 （注：响应文件提供质控设备购买发票复印件及有效期内的校准证书复印件（加盖公章），否则不得分。） |

2、商务评审自查表（20分）

| 序号 | 评审因素 | 评审指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应供应商认证情况（10分） | 1、供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，证书认证范围：包括医疗设备维修保养服务。得2分； 2、供应商具有有效期内的ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书，证书认证范围：包括医疗设备维修保养服务。得2分； 3、供应商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书。得1分； 4、供应商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。得1分； 5、供应商具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书. 证书。得2分； 6、供应商具有有效的售后服务认证证书，经评审，服务能力达到：五星。证书覆盖范围：包括医疗设备维修涉及的售后服务（五星）。得2分； （注：响应文件需提供证书复印件或证书有效性网页截图作为证明材料，否则不得分。证书有效性网页截图以全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/网站查询为准，并需加盖供应商公章。如供应商为新设立企业，由于成立时间不足三个月原因导致不能获得证书的，相应证书均能得分。） |
| 2 | 项目业绩 （10分） | 投标人自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有的同类项目业绩，提供医疗设备保修服务合同，每提供一份业绩得2分，最高得10分。 注：须提供项目业绩合同关键页复印件（必须包含：签约时间、项目名称、双方盖章）。 |

- 价格：20分

- 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格分值【注：满足采购需求要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价。】