广州市天河区中医医院分体空调清洗服务项目需求

- 项目概况

- 广州市天河区中医医院，是一所集医疗、科研、教学于一体的综合性二级甲等中医医院。现设立有两处院区，其中院本部位于天河区棠石路9号，总建筑面积18860平方米，内有门诊住院大楼一幢、副楼一幢。智谷院区位于天河区天年街399号，总建筑面积为6430平方米，内有门诊及住院大楼一幢。院本部及智谷院区共开放床位数303张。

- 项目服务范围

- 医院内主楼。副楼、构筑物及智谷院区医护楼开放区域，所使用的空调设备，以及院本部一楼至二楼的空调外机设备。

- 项目需求

- 项目内容

| - 序号 | - 服务内容 |
| --- | --- |
| - 1 | - 深度清洗内机 |
| - 2 | - 清洗外机 |
| - 3 | - 多联机室内机 |

- 清洗要求

- （1）分体壁挂式空调器室内机各部件：过滤网、接水盘、进风格栅、出风框、蒸发器组件。

- （2）分体立柜式空调器室内机各部件:过滤网、接水盘、进风格栅、出风框、蒸发器组件。

- （3）分体式空调器室外机部件：外壳、面板、顶盖、侧板、离心风轮、热交换器组件。

- 3.清洗工具和物料准备

- （1）工具：高压清洗机、专用气吹、毛刷、百洁刷、手压喷壶、纱布、螺丝刀。

- （2）清洗药剂：空调专用清洁剂、塑壳清洁剂、消毒液、自来水。

- （3）防护用品：平安带、防护胶皮手套。

- 4.防护要求

- （1）清洗室外机时，楼房作业，作业人员身体探出窗外，要求系好平安带，不得违规作业；

- （2）清洗安装高度在 2 米以上的室外机时，作业人员须防止作业工具坠落，防止造成高空坠物伤害地面人员和车辆。

- （3）清洗作业中，使用特殊清洗药剂时，作业人员需佩戴防护胶皮手套。

- 5.服务周期

- 从进场服务之日起30日内完成所有服务内容。

- 验收要求

- 按照总务科制定服务表格，到各科室完成服务后，经区域管理人签名核实服务质量及数量。

- 项目预算金额

| - 序号 | - 设备名称 | - 设备数量（台） | - 预算单价（台/元） | - 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 空调内机 - （含挂机、柜机、天花机设备） | - 391 | - 95 | - 37145 |
| - 2 | - 空调外机 | - 120 | - 70 | - 8400 |
| - 3 | - 多联机 | - 9 | - 100 | - 900 |
| - 预算合计 |  |  |  | - 46445 |

- 服务费用支付

- 总务科核实服务表格清洗数量，电工班工作人员现场随机抽取5处空调设备清洗情况，并结合使用科室人员反馈意见。根据实际清洗数量*约定单价一次性支付等额服务费用。