## C.3.1 投标总价扉页
工程名称： |  | 天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程
标段名称： |  | 天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程
投 标 总 价
| 投标总价（小写）： |  | 220656.1
（大写）： |  |  | 贰拾贰万零陆佰伍拾陆元壹角
| 投标人： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 编制人： |  |  | (签字及盖章)
编制时间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  | 标段：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 165524.91
1.1 | 单项工程 |  | 165524.91
1.1.1 | 安装工程 |  | 165524.91
2 | 措施项目费 |  | 31946.13
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 13959.2
3 | 其他项目费 |  | 4965.75
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 18219.31
5 | 合 计 |  | 220656.1
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 单项工程 | [6 empty] | 165524.91
|  | 安装工程 | [6 empty] | 165524.91
1 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:电动排烟口移位 2.规格:630*400 3.未尽事项详见图纸 | 个 | 18 |  | 119.84 | 2157.12
2 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.内容:含20mm厚隔音棉 4.规格:630*400 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.接口形式:咬口 7.风管、管件、法兰、零件、支架、漏风漏光试验 | m2 | 61.8 |  | 313.86 | 19396.55
3 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED平板灯T4 2.型号:600x600 3.规格:功率:48W 色温:4000K 光源:LED 4.安装形式:明装（含接线盒） | 套 | 87 |  | 221.13 | 19238.31
4 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关面板 2.型号:10A 3.内容:含接线盒 4.其他:未尽事项详见图纸 | 套 | 3 |  | 32.2 | 96.6
5 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:二联单控开关 2.型号:10A 3.内容:含接线盒 4.其他:未尽事项详见图纸 | 套 | 3 |  | 34.27 | 102.81
6 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控开关 2.型号:10A 3.内容:含接线盒 4.其他:未尽事项详见图纸 | 套 | 21 |  | 37.49 | 787.29
本页小计 | [8 empty] | 41778.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:四联单控开关 2.型号:10A 3.内容:含接线盒 4.其他:未尽事项详见图纸 | 套 | 6 |  | 42.65 | 255.9
8 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:单相二三级插座 2.型号:10A 3.内容:含接线盒 4.其他:未尽事项详见图纸 | 套 | 129 |  | 38.35 | 4947.15
9 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:空调插座 2.型号:16A 3.内容:含接线盒 4.其他:未尽事项详见图纸 | 套 | 36 |  | 40.94 | 1473.84
10 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:网络插座 2.型号: 3.内容:含接线盒 4.其他:未尽事项详见图纸 | 个 | 57 |  | 47.58 | 2712.06
11 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-K1~AL-K7 3.内容:C65N-C25A/2P空开 4.其他:未尽事项详见图纸 | 台
12 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:六类UTP线缆 2.敷设方式:综合考虑 | m | 3570.6 |  | 4.73 | 16888.94
13 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 4.接线端子 | m | 6513.84 |  | 4.2 | 27358.13
本页小计 | [8 empty] | 53636.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZAN-BYJ-4 4.接线端子 | m | 1312.47 |  | 5.59 | 7336.71
15 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.接线端子 | m
16 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.厚度:按设计图纸或国家现行的规范、标准 4.配置形式:明敷 5.接地要求:详图纸要求 | m
17 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.厚度:按设计图纸或国家现行的规范、标准 4.配置形式:明敷 5.接地要求:详图纸要求 | m
18 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 2.材质、规格:PR25*15 3.厚度:按设计图纸或国家现行的规范、标准 | m | 2410.83 |  | 20.03 | 48288.92
19 | 031301002001 | 开孔打洞 |  | 1.名称:砖墙开孔 2.规格:φ65内 2.其他:未尽事项详见图纸 | 个 | 174 |  | 30.79 | 5357.46
本页小计 | [8 empty] | 60983.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:24口金属理线架 2.规格:24口 2.其他:未尽事项详见图纸 | 架 | 9 |  | 468.87 | 4219.83
21 | 011205001001 | 石膏板包氧气设备、隐形门（800*1450） |  | 30*30*3方通骨架，9mm玻镁板基层，9.5mm厚石膏板，暗门轴承，按压弹跳锁 | m2 | 14.63 |  | 187.96 | 2749.85
22 | 011205001002 | 石膏板包天花上消防管转角 |  | 30*30*3方通骨架，9mm玻镁板基层，9.5mm厚石膏板，暗门轴承，按压弹跳锁 | m2 | 3.75 |  | 98.78 | 370.43
23 | 011404002001 | 乳胶漆 |  | 1.乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 2.刮耐水腻子灰两遍磨平 3.表面专用界面处理剂一道 | m2 | 18.38 |  | 53.14 | 976.71
24 | 011302001001 | 500*500检修口(安装铝合金检修口装饰盖) |  | 铝合金检修口装饰盖 | m2 | 7.5 |  | 108.04 | 810.3
本页小计 | [8 empty] | 9127.12
合计 | [8 empty] | 165524.91

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  | 标段：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 31946.13
1.1 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 5034.47
1.2 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 4576.79
1.3 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 5949.82
1.4 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 13959.2
1.5 | 031401020001 |  | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 |  | 文明工地增加费
1.7 | DNASSG001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8 | DNASCC001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.9 | ASGDSG001001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.10 | GJSJSG001001 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.11 | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 2425.85
本页小计 | [5 empty] | 31946.13
合计 | [5 empty] | 31946.13 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  | 标段：天河区中医医院智谷院区7~9楼强弱电改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 202436.79 |  | 9 | 18219.31
合计 | [6 empty] | 18219.31